GF—2015—0209

合同编号：

# 建设工程设计合同

# 住房和城乡建设部

# 国家工商行政管理总局

# 制定

# 第一部分合同协议书

发包人（全称）：

## 设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就      工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.项目规模：

4.建筑功能：酒店等。

5.投资估算：

## 二、工程设计范围

### 1.工程设计范围：详见专用合同条款附件1。

2.工程设计阶段：方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。

### 3.工程设计服务内容：详见专用合同条款附件1。

## 三、工程设计周期

计划开始设计日期：                  。

计划完成设计日期：                  。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

合同整体服务周期从合同签订之日起至取得工程竣工验收备案证明之日止。

## 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：采用固定单价合同；

2.签约合同价（暂定）为：

人民币（大写）    (¥       元；含税，其中增值税税率为   %）。

具体单价详见附件。。

## 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：           。

设计人项目负责人：     。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求（设计任务书）；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订地点

本合同在      签订。

## 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十一、合同生效

本合同自设计人提交合同金额2%的履约保证金或银行不可撤销见索即付履约保函，双方法定代表人或其委托代理人签字、加盖双方公章后生效。

## 十二、合同份数

本合同一式壹拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，设计人执肆份。

发包人：（盖章）                      设计人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                             （签字）

统一社会信用代码：                     统一社会信用代码：

地址：                                 地址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电话：                                电话：

传真：                    传真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账号：                               账号：

时间：   年   月   日                 时间：   年   月   日

# 第二部分通用合同条款

## 1.一般约定

### 1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1合同

1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供

且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。

1.1.3.5工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4日期和期限

1.1.4.1开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5合同价格

1.1.5.1签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

### 1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

### 1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

### 1.4技术标准

1.4.1适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

### 1.5合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

### 1.6联络

1.6.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

### 1.7严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.8保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

## 2.发包人

### 2.1发包人一般义务

2.1.1发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3专用合同条款约定的其他义务。

### 2.2发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

### 2.3发包人决定

2.3.1发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

### 2.4支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

### 2.5设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

## 3.设计人

### 3.1设计人一般义务

3.1.1设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3专用合同条款约定的其他义务。

### 3.2项目负责人

3.2.1项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

### 3.3设计人人员

3.3.1除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

### 3.4设计分包

3.4.1设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

### 3.5联合体

3.5.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

## 4.工程设计资料

### 4.1提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

### 4.2逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时

间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

## 5.工程设计要求

### 5.1工程设计一般要求

5.1.1对发包人的要求

5.1.1.1发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2对设计人的要求

5.1.2.1设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

### 5.2工程设计保证措施

5.2.1发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。5.2.2设计人的保证措施设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

### 5.3工程设计文件的要求

5.3.1工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.3.5应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

### 5.4不合格工程设计文件的处理

5.4.1因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

## 6.工程设计进度与周期

### 6.1工程设计进度计划

6.1.1工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

### 6.2工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。

### 6.3工程设计进度延误

6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.3.2因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

### 6.4暂停设计

6.4.1发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.4.4暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

### 6.5提前交付工程设计文件

6.5.1发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

## 7.工程设计文件交付

### 7.1工程设计文件交付的内容

7.1.1工程设计图纸及设计说明。

7.1.2发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。7.2工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

### 7.3工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

## 8.工程设计文件审查

8.1设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改。

8.3工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。

## 9.施工现场配合服务

9.1除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

## 10.合同价款与支付

### 10.1合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

### 10.2合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

### 10.3定金或预付款

10.3.1定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

### 10.4进度款支付

10.4.1发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。10.4.2进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

### 10.5合同价款的结算与支付

10.5.1对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

### 10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

## 11.工程设计变更与索赔

11.1发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。

## 12.专业责任与保险

12.1设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

## 13.知识产权

13.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

## 14.违约责任

### 14.1发包人违约责任

14.1.1合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

### 14.2设计人违约责任

14.2.1合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

## 15.不可抗力

### 15.1不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

### 15.2不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

### 15.3不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

## 16.合同解除

16.1发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

- 争议解决

### 17.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 17.2调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

### 17.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

### 17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

### 17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分专用合同条款

## 1.一般约定

### 1.1词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8其他合同文件包括：招标文件（含答疑文件、澄清文件和修改通知）、投标文件、承诺函、补充协议、有关设计的洽商记录、会议纪要及其他书面协议等资料。

### 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：/。

### 1.4技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：执行通用条款。

1.4.2国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/；

提供国外技术标准的名称：/；

提供国外技术标准的份数：/；

提供国外技术标准的时间：/；

提供国外技术标准的费用承担：/；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见设计任务书。

### 1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）招标文件及答疑文件、澄清文件和修改通知；（5）投标函及其附录；（6）通用合同条款；（7）发包人要求（设计任务书）；（8）技术标准；（9）发包人提供的上一阶段图纸；（10）其他合同文件。

### 1.6联络

1.6.1发包人和设计人应当在【7】天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：               ；

发包人指定的接收人为：               ；

发包人指定的联系电话及传真号码：

发包人指定的电子邮箱：

设计人接收文件的地点：

设计人指定的接收人为：                      ；

设计人指定的联系电话及传真号码：                   ；

设计人指定的电子邮箱：                    。

### 1.8保密

保密期限：永久。

## 2.发包人

### 2.1发包人一般义务

2.1.3发包人其他义务：/。

### 2.2发包人代表

发包人代表：

姓名：                    ；

身份证号：     /       ；

职务：                  ；

联系电话：

电子信箱：

通信地址：          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：项目设计全过程管理。

发包人更换发包人代表的，应当提前【7】天书面通知设计人。

### 2.3发包人决定

2.3.2发包人应在【7】天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

## 3.设计人

### 3.1设计人一般义务

3.1.1设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3设计人其他义务：配合发包人完成合同附件及设计任务书中约定的相关服务内容。

### 3.2项目负责人

3.2.1项目负责人

姓    名：                                 ；

执业资格及等级：             ；

注册证书号：                        ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                  ；

通信地址：          ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：全权负责该项目设计相关工作。

3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前【7】天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权扣除设计合同总价【10%】的款项。

3.2.3设计人应在收到书面更换通知后【7】天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权扣除设计合同总价【10%】的款项。

### 3.3设计人人员

3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：执行通用条款。

3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权扣除设计合同总价10%的款项。

### 3.4设计分包

设计人对本项目整体负总设计责任。

经发包人认可后，设计人有权另行委托有资质的专项设计单位设计，设计人应负责本工程设计工作的整体管理及协调工作，由此造成设计人成本增加（如管理费等）均已包括在设计费单价中。在专项设计单位经发包人认可后，设计人与专项设计单位签订设计合同，并负责各专项设计的管理及协调工作，设计人必须采取相应管理措施，保证该专业设计质量达到有关设计标准和深度要求。

关于设计分包合同价款支付的约定：设计人应按专项设计合同约定及时支付专业设计分包款项。发包人支付相应款项后，若因设计人原因不及时支付专业设计分包款，发包人有权直接支付给专项设计分包人，且发包人有权将其直接支付给专项设计分包人的款项自应向设计人支付的款项中予以扣除（发包人支付完毕视同对设计人支付履约完成）。因设计人支付分包进度款项不及时造成设计延误，设计人须承担由此给发包人造成的一切损失。

设计人委托的的设计分包单位须经发包人书面批准，设计人负总设计责任。设计人不得以任何借口对其它分包设计进行转包（除非经发包人书面同意）。一经发现，发包人有权提前解除合同，发包人有权扣减设计合同总额【20%】的款项。对于部分确须分包的专业性较强的设计分包（如：人防、基坑支护等）和非涉及结构安全的需第三方顾问，应满足以下规定：

①必须向发包人提供具有相应设计资质或条件、业绩的专业分包单位供选择，未经发包人批准不得分包；

②专业设计分包单位确定后10天内向发包人报送专业分包合同；

③设计人必须采取相应管理措施，保证该专业设计质量达到有关设计标准和深度要求，否则，发包人将不支付该专业分包设计款项，并由设计人承担该专业设计分包合同金额20%的违约金。若设计人未经发包人确认擅自确定专业设计分包单位，设计人需在3个日历日内予以整改，否则发包人将不支付相应的设计款项，并由设计人承担该专业设计分包合同金额20%的违约金，且每次不得少于10万元（以最高标准执行），发包人有权解除合同，情节严重的，将上报建设行政主管部门处理直至追究设计人的其他法律责任。

### 3.5联合体

本工程接受联合体设计。

## 4.工程设计资料

### 4.2逾期提供的责任

除发包人原因外，由于设计人自身原因，延误了本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该阶段应收设计费的千分之二，并承担因此给发包人造成的损失（包括但不限于直接损失和间接损失）；设计人累计延迟提交超过15天，发包人则有权选择单方终止合同，且设计人应按发包人要求退还发包人所有已付的费用并向发包人支付本合同约定设计费总价30%的违约金。

## 5.工程设计要求

### 5.1工程设计一般要求

5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：/。

5.1.2.2工程设计适用的技术标准：/ 。

5.1.2.4工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：/。

### 5.3工程设计文件的要求

5.3.3工程设计文件深度规定：详见设计任务书。

5.3.5建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：执行通用条款。

## 6.工程设计进度与周期

### 6.1工程设计进度计划

6.1.1工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标通知书发出后3日内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：/。

6.1.2工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：/。

### 6.3工程设计进度延误

6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/。

设计人应在发生进度延误的情形后/天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后/天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在/天内进行审查并书面答复。

### 6.5提前交付工程设计文件

6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：无。

## 7.工程设计文件交付

### 7.1工程设计文件交付的内容

7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：数据U盘及电子邮件。

## 8.工程设计文件审查

### 8.1发包人对设计人的设计文件审查期限不超过30天。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改。如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，除非本专用条款有约定的，否则发包人不承担任何费用。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在30天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4工程设计审查形式及时间安排：审查形式和时间由发包人自行安排，设计人应给予充分配合。

## 9.施工现场配合服务

9.1发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：/。

9.2设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后到项目竣工验收时间内提供施工现场配合服务。

## 10.合同价款与支付

## 10.1合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

### 10.2合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：任何可能引起合同单价变化的因素均为合同单价所包含的风险因素。具体风险包括且不限于以下风险：设计费（含设计变更费用）、工本费、设计文件图签费、方案动画（如需）、招标范围（发包人另行委托的除外）涉及的专业设计费用、招标范围涉及的工程报建及绿色建筑审查配合费、交通评估、环境评估、水土保持，水系设计、防洪评价的设计报批报建过程中需要的各类评估及专家评审服务费、现场服务费、交通费、差旅费、管理费、增值税税金及其他按法律、法规规定的应由设计人缴纳的费用以及可能因政府政策或企业重大决策调整导致2次以内方案及施工图重大修改而增加的费用。

风险费用的计算方法：相关费用已包含在单价中，风险发生时不予调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：另行商议。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

（3）其他价格形式：/。

### 10.3定金或预付款

10.3.1定金或预付款的比例

定金的比例/ 或预付款的比例 / 。

10.3.2定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：/ 。

## 11.工程设计变更与索赔

11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 /天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后/ 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的/ 天内，予以书面答复。

## 12.专业责任与保险

### 12.2设计人需有发包人认可的工程设计责任保险。

## 13.知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

13.2关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.4 不适用。

13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：执行通用条款。

## 14.违约责任

### 14.1发包人违约责任

14.1.1发包人支付设计人的违约金：执行通用条款。

14.1.2发包人逾期支付设计费的违约金：/。

### 14.2设计人违约责任

14.2.1设计人支付发包人的违约金:合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，并经发包人书面同意的，设计人应按照本合同约定设计收费总价30%的标准向发包人支付违约金并退还全部已收取的设计费。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延迟一天按设计合同总额【0.2%】的款项。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：/。

14.2.3设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：无。

14.2.4设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：/。

14.2.5设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任: 按照3.4款约定执行。

14.2.6在施工图设计各阶段（含后期服务），发包人提出的审图意见（不得提出违反国家和地方规定的要求），设计人须按意见修改或与发包人沟通，并得到发包人的认可，并在自收到发包人提出的审图意见之日起3日内将反馈意见和修改后的图纸发给发包人项目对接人处；未按发包人审图意见修改或未与发包人沟通并得到发包人认可的每条审图意见，由设计人支付违约金1000元/条（可自设计费中直接扣除）；任一专业中违反条数累计超过5条，由设计人支付违约金2000元（可自设计费中直接扣除）。

14.2.7阶段性图纸或最终成果均须由设计人项目负责人审核汇总后提交至发包人，否则均视为无效交付行为，并由设计人按本合同14.2.2条款的标准及其他相关约定承担延期交付等相关违约责任。

14.2.8施工图纸应响应发包人提供的《设计任务书》，未响应且未提前与发包人沟通并取得认可的，由设计人支付违约金1000元/条（可自设计费中直接扣除）；任一专业中违反条数累计超过5条，由设计人支付违约金2000元（可自设计费中直接扣除）。

14.2.9设计单位设计人应对审图中心、发包人提出的问题进行自查自纠，如未能及时修正造成损失或由发包人提出要求后修改的，扣除设计费1000元/处（可自设计费中直接扣除），任一专业中违反条数累计超过5条，由设计人支付违约金2000元（可自设计费中直接扣除）。违约金不足以赔偿发包人损失的，由设计人补足。

14.2.10设计人对设计成果及资料文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人错误或不及时而造成工程质量事故损失或工程需要返工的，设计人负责采取补救措施外，应免收受损部分的全部设计费，如本合同有明确的违约责任约定的，合并执行。设计人若无力修改或补充，需另委托其他单位时，应经发包人同意，由设计人承担全部设计费用。因设计错误或不及时而造成工程质量事故或工程需要返工的或工程事故时，设计人除应负法律责任和免收全部受损失部分的设计费外，设计人可通过所投建设工程设计保险向发包人承担赔偿责任，若责任保险不足以赔偿发包人损失额的，由设计人补足。

14.2.11设计人未履行本合同中其他约定的，且未按发包人要求予以纠正及赔偿的，发包人有权解除本合同，并由设计人向发包人支付设计费总价30%的违约金。违约金不足以弥补发包人损失的，由设计人向发包人补足。

14.2.15设计人的图纸应细致到位,并令发包人满意：因设计人设计深度不够或设计错误等自身原因造成的项目的设计变更量不能超过项目总造价的3%,否则,设计人向发包人支付不低于合同总额 30%的违约金 ,违约金不足以赔偿发包人损失的 ,由设计人补足。

14.2.16设计人违反合同其他约定的，每违约一次，发包人根据违约情形和造成的损失，向设计人收取本合同约定设计收费总价2-5%的违约金（具体由发包人根据情节认定）。

14.2,17本合同所有违约条款有重复或类似约定的，由守约方从重选择适用。

## 15.不可抗力

### 15.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

## 16.合同解除

### 16.2有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过/天。

### 16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为/天内。

## 17.争议解决

### 17.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

17.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

评审所发生的费用承担方式：/。

其他事项的约定：/。

17.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：/。

### 17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

## 18.其他

18.1设计人向发包人提交合同金额【2%】的履约保证金或银行不可撤销见索即付履约保函，在设计人按照合同要求实施和完成本合同工作之前，履约担保一直有效，视有无违约情况，在整个工程竣工验收备案后一个月内无息返还。

18.2本工程设计成果及资料文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标。

18.3发包人享有工作成果及其中的资料、文案、设计方案、信息的所有权、知识产权及永久使用权（含电子档文件），发包人享有自由处置的权利。

18.4在非因正常履行而导致本合同终止的情况下，则本项目已完成工作成果及其中的资料、文案、设计方案、信息的所有权、知识产权及永久使用权归发包人所有。

18.5设计人承诺承担为发包人提供的信息途径、各类资料、设计文件及工作成果等的权利担保责任，如侵犯任何第三方权益的由设计人承担全部责任并赔偿因此给发包人造成的损失。

18.6本合同生效后，按规定须到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案的，双方均需无条件的予以办理相关手续。

18.7发包人除向设计人支付本合同约定的设计费外，无需向设计人支付交通费、通讯费及本合同约定以外的其它任何费用。

18.8设计人在进行设计前，应提交结构基础设计选型方案，经发包人审定后方可继续设计。

18.9发包人有权组织召开专家会对设计质量进行评审，若评审时发现设计人原因，造成工程成本严重浪费的，发包人有权拒付设计费并由设计人赔偿发包人全部损失。

18.10合同履行过程中，发包人发现设计人在投标阶段有弄虚作假等其它违法违规行为的，经相关部门调查属实的，发包人有权单方面终止合同，并依法追究责任人的相关责任。

18.11在发包人设计人双方对施工图设计的沟通、交底、汇报的过程中，设计人应根据具体情况分别派出项目负责人、专业负责人、各相关专业设计人员，前述人员必须与投标文件上的人员相符,如投标文件中所列项目团队人员因重大原因（死亡、丧失劳动能力、重大疾病无法工作、主动离职等）不能参与到本项目设计中时，设计人必须提前以书面方式通知发包人，经发包人同意后方可更换人员，未经发包人同意设计人更换设计人员的发包人一律不予认可）。未经发包人书面同意，设计人各专业负责人的按2万元/人次向发包人支付违约金，更换其他设计人员按1万元/人次扣除，承担违约责任的金额可从设计费中扣除。如累计人员不符达到3人次的，发包人有权单方面终止合同，设计人向发包人支付本合同设计费总价30%的违约金，发包人已支付的设计费设计人应全部返还。

18.12设计人下发的设计修改或变更的单据编号应唯一，做到一单一号；时间上应满足发包人的工程进度需求。

18.13设计人派驻现场的设计代表和团队负责人为：   。发包人派驻的代表为： 。

在施工期间，设计代表根据专业需要须常驻现场，并接受发包人的考勤和考核。设计代表需接受发包人设计管理相关制度的约束。

18.14设计人须与发包人签订廉政合同，并按合同规定承担相应廉政责任。

18.15本合同标注为 “/ ”   的 表示该条款不适用。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5:设计进度表

附件6:设计费明细及支付方式

附件7:设计变更计费依据和方法

附件8:廉政合同

附件9：见索即付履约保函（格式）

附件10：设计任务书

附件11：保密协议

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

### 一、本工程设计范围

本工程设计范围为项目范围内建筑物、构筑物及绿地等。设计及服务内容包括但不限于建筑设计、结构设计（含钢结构设计）、PC设计（若有）、电气设计、给排水设计、智能化设计、园林景观设计、精装修设计（含软装设计、二次机电）、幕墙设计、暖通空调设计、消防设计、人防工程设计、门窗设计、绿建及节能设计、海绵城市设计、综合管线设计、道路及室外总体设计、BIM设计、泛光照明设计、室内外标识标牌设计、勘察及基坑支护设计、桥梁设计、水生态设计等专业的全过程设计（包含市政配套的配合设计）以及过程中需要的各类评估（如：交通评价、环境评价、水土保持、防洪评价）、各类专项顾问：声学顾问、灯光顾问、机电顾问、泳池顾问、厨房及洗衣房顾问、音视频顾问，及专家评审服务等。

### 二、本工程设计阶段划分

方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合阶段。

### 三、各阶段服务内容

## 1.方案设计阶段

（1）与发包人及各专项顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作。

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，确保通过政府部门审查批准；

（4）协调和管理专项设计单位完成专项设计方案工作；满足整体方案进展和相关配合需求。

（5）配合发包人进行交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

### （6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。

（7）制作设计图册，配合发包人向交通、园林、人防、消防、供电、市政等部门进行报审，提供相关的工程用量参数，并负责解释和修改。

2.扩初设计阶段

（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件 ,设 计内容和深度应满足政府相关规定;

(2)制作报政府相关部 门进行初步设计审查的设计图纸 ,配合发包人进行交通、园林 、人防、消防、供电、 市政、环保等各部门的报审工作 ,提供相关的工程用量参数 ,并负责有关解释和修改。

(3)完 成初步设计概算 。

## 3.施工图设计阶段

（1）负责完成设计范围内各专业的施工图设计文件或成果文件；协调和管理专项设计单位完成专项施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

## 4.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

### （3）协助发包人处理设计变更，及时办理相关手续；

（4）参与过程验收和竣工验收，及时办理相关手续；并配合完成项目相关竣工图设计。

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各专项设计单位的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

附件2：

## 发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求） | 1 | 方案开始3天前 |  |
| 2 | 用地红线图 | 1 | 方案开始3天前 |  |
| 3 | 规划条件和要点 | 1 | 方案开始3天前 |  |
| 4 | 工程勘察报告 | 2 | 方案设计前3天提供初步勘察报告；初步设计前3天提供详细勘察报告 |  |
| 5 | 市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等） | 1 | 方案设计开始3天前 |  |
| 6 | 各阶段主管部门的审批意见 | 1 | 3天前提供上一个阶段审批意见 |  |
| 7 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | 1 | 方案设计开始3天前 |  |
| 8 | 建造标准 | 1 | 施工图设计开始3天前 |  |
| 9 | 施工图审查合格意见书（扫描件） | 1 | 施工图审查通过后5天内 |  |
| 10 | 其它设计资料 | 1 | 各阶段设计开始3天前 |  |

附件3：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 | 【10】 | 设计文件所含具体内容应满足设计任务书要求 |
| 2 | 扩初设计文件 | 【10】 |  |
| 3 | 施工图设计文件 | 【20】 |  |
| 4 | 其他专项设计文件 | 【10】 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

## 2.上述设计时间包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：发包人指定地。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人不得对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4：

### 设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表（中标后提供）

| 名 称 | 完成时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- |

附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

设计费单价：见下表。

### 二、设计费总额构成：

1.工程设计其他服务费用：已包含在合同总价中

2.合同签订前设计人已完成工作的费用：无

3.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费及长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）工程设计基本服务费用包含方案或施工图重大修改各两次的设计服务费用；方案或施工图重大修改超过各两次的情况，发包人和设计人应当另行补充协议约定相关费用。

（3）其它：/。

### 三、设计费明细计算表

| 序号 | 设计内容 | 报价单价 （元/㎡） | 计费基数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总体规划、方案、初步设计及施工图设计（建筑、结构、给排水、暖通、电气、消防、人防、机电、钢结构、幕墙门窗等各专业设计） | 126 | 地上建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 |  |
|  |  | 37 | 地下建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 |  |
|  | 室内装饰设计 | 55 | 总建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 |  |
|  | 软装设计 | 15 | 地上建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 |  |
|  | 景观及室外管线综合 | 22 | 用地范围内景观、（最终按实际设计出图的用地面积） |  |
|  | BIM设计 | 10 | 按实际出图面积计算 |  |
|  | 智能化设计 | 9 | 总建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 |  |
|  | 绿建设计及节能 | 1.8 | 总建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 |  |
|  | 海绵城市 | 1.2 | 按用地面积*单价 |  |
|  | 水土保持 | 0.8 | 总建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 |  |
|  | 交通评价 | 0.53 | 总建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 |  |
|  | 环境评价 | 0.8 | 总建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 |  |
|  | 泛光照明设计 | 2.28 | 总建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 |  |
|  | 室内外标识标牌 | 1.01 | 总建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 |  |
|  | 勘察及基坑支护 | 3.4 | 按用地面积*单价 |  |
|  | 声学设计及顾问 | 2.4 | 总建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 |  |
|  | 灯光设计及顾问 | 3.2 | 总建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 |  |
|  | 机电顾问 | 11.2 | 总建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 | 图纸审核、顾问咨询工作 |
|  | 音视频顾问 | 0.8 | 总建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 | 图纸审核、顾问咨询工作 |
|  | 泳池设计及顾问 | 5000元/个 | 按泳池的个数计算 |  |
|  | 厨房洗衣房 设计及顾问 | 61.34 | 按厨房和洗衣房出图的建筑面积 |  |
|  | PC设计 | 6.0 | 按实施的单体的建筑面积（以施工图审查合格证为准）*单价 |  |
|  | 桥梁 | 500 | 按桥梁的投影面积*单价 |  |
|  | 水系设计 | 80 | 按水面面积*单价 |  |
|  | 专家评审费 |  | 按实际发生的费用计入 |  |

### 四、设计费支付方式

| 付款次数 | 付款比例 | 支付条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30% | 方案文本提交并通过审批后，支付至暂定合同总价（不含专家评审费）的30%。 | 同比支付顾问费 |
| 2 | 20% | 初步设计完成后，按提交成果的专业计算设计费，支付比例为20%（不含专家评审费），根据开发进度各单体楼或各专项设计分别计算。 | 同比支付顾问费 |
| 3 | 30% | 施工出蓝图且取得审图合格证后，按提交成果的专业计算设计费，支付比例为30%（不含专家评审费），根据开发进度各单体楼或各专项设计分别计算。 | 同比支付顾问费 |
| 4 | 10% | 所有蓝图出图完成后，施工配合阶段按每季度2%支付设计费（不含专家评审费），共5次。 | 同比支付顾问费 |
| 5 | 10% | 工程全部竣工交付后，按审图合格证面积进行复核，支付设计费用的100%（不含专家评审费）。 | 同比支付顾问费 |

联合体设计费由发包人按上述节点分别支付。设计人在收取设计费用前应提供付款申请及符合发包人要求的增值税专用发票 。发包人有权要求第三方支付设计费，设计人需配合开具符合要求的增值税专用发票给第三方。

五、其他

1、付款前设计人必须按要求提供足额有效（可抵扣）的增值税专用发票给发包人。发包人的增值税发票开票信息在合同执行期间有可能发生变更，设计人应在向发包人开具增值税专用发票前，与发包人再次确认开票信息。否则，由于设计人未再次确认开票信息而导致开具的增值税专用发票有误，相关一切损失和责任由设计人承担。

2、设计人开具的增值税专用发票出现（包括但不限于）以下情形之一的，发包人有权延迟支付应付款项，并要求承包人重新提供发票，且不承担任何违约责任，设计人各项义务仍按合同约定履行：

1）开具虚假、作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的；

2）开具发票种类错误，开具发票税率与合同约定不符；

3）发票上的信息错误的；

4）因承包人延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败的其他情况。

如承包人拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，发包人有权解除本合同，并要求承包人承担由此对发包人造成的全部损失。

附件7：

## 设计变更计费依据和方法

无

附件8：

廉政合同

为抓好设计服务等采购供应中的党风廉政建设，规范、约束采供双方行为，确保双方工作人员廉洁从业，       地块的发包人     （发包人名称，以下简称甲方）与该项目的设计人           （设计人名称，以下简称乙方），特订立如下合同。

## 1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行（合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

## 2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得要求和接受乙方提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

### （7）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

## 3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动。不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、出国出境、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

### （6）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

## 4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

## 5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同履行完毕后止。

6.本合同作为的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式壹拾份，由甲方执陆份，乙方执肆份，其中送交双方监督单位各壹份。

甲方单位：（盖章）         乙方单位：（盖章）

法定代表人：               法定代表人：

或                           或

其授权的代理人：           其授权的代理人：

年   月   日                   年   月    日

甲方监督单位：（盖章）     乙方监督单位：（盖章）

附件9：

# 见索即付履约保函（格式）

保函编号：

查询编码：

致：

鉴于[承包人的名称]，地址：（以下称“承包人”）已保证签署（具体中标项目的位置和名称）合同（以下称“合同”），并按签署的合同履行，且贵司在上述拟签署的合同中，要求承包人通过经认可的银行向贵司提交合同规定金额的保证金，作为履行合同义务、责任的担保。

现本行同意为承包人出具见索即付履约保函，担保金额为人民币（大写）:，（小写）

￥元。

本行作为担保人，在此代表承包人向贵司确认：本行在履约担保金额范围内承担承包人合同履行过程中的全部责任，在贵司书面提出要求本行承担担保责任时，本行即无条件支付，也不要求贵司出具证明、说明背景或理由等材料。

本行放弃贵司应先向承包人要求赔偿上述金额，然后再向本行提出要求的权利。

本行同意，对贵司和承包人之间签定的合同条款的任何变动、补充及其他修改，都不免除本行按本保函应负的责任，上述变动、补充和修改无须通知本行。

本保函从保函开具且合同生效之日起生效，有效期最迟至年月日止（填写说明：本有效期估算不早于计划竣工日期后的第365个日历日），在有效期内，本保函不可撤销。

若因本保函发生纠纷，协商不成时，任何一方可提交贵司所在地人民法院诉讼。

签字并盖章：

银行/金融机构名称：

地址：

日期：

附件10：

设计任务书

设计总要求：

除本合同范围以外的各专项专业设计及咨询由发包人另行单独委托的，施工图设计单位应在设计全过程中对专项专业设计及咨询起到总协调作用；负责对各专项专业设计及咨询成果相关内容进行审核双签出图（不另行支付费用）；配合各专项专业设计的预留、预埋及配套设计，修改其施工图设计图纸；提供专项专业设计及咨询技术支持与服务；协助专项专业设计及咨询通过政府有关部门的审查审批。方案阶段需对暖通和水专业的冷热源进行详细的技术经济分析，确定合理的搭配方案。

建筑篇

一、总图、场地

充分保障小区内雨水排出的顺畅，一般场地设计标高应比周边道路标高高0.2m以上。

施工图设计应考虑对景观的影响，涉及室外有建筑反梁位置，应明确上口标高有范围，反梁预留排水孔，考虑室外景观排水情况。

应尽量将各种检查井、雨水井等置于道路铺装外。

地下室顶板覆土厚度设绿化时一般平均1.2～1.3m，需种植高大乔木时局部需1.5 m厚，采取局部堆坡。同时，须按照合肥市有关要求复核绿地率。

消防车道下管道和暗沟应能承受30t大型消防车的荷载，应减少消防车道和消防登高面要求过宽对环境景观不利影响，消防车道应满足其最小转弯半径要求。

总平面图各个单体的定位坐标、用地红线及拐点坐标必须明确标注。

建筑图纸及说明应避免与结构、水、暖、电专业相悖情况产生。

二、平面细化技术标准

1、层高

裙房层高：建议5 m以上，宴会厅、等宴会厅、大堂等特殊区域可适当挑高，客房层高建议不低于4m，同时为保证客房舒适度，建议适当做高，层高以最终规划方案为准；地下停车库：在满足规范及使用功能的前提下，降低层高以节省造价。

2、墙体

1）墙体材料：除钢筋混凝土墙体外，其他后砌墙体、轻质墙体采用当地常用材料及做法。

2）厨房卫生间和有防水要求的楼板周边除洞口外，应向上设置一道高300 mm的混凝土翻边，与楼板一同浇筑。

3、楼地面

1）设计成果要求均采用建筑标高系统；即标高标注建筑完成面，结构标高相应降低；

2）标注各部位楼板间标高和构造关系。

4、屋面

1）屋面雨落水管应尽量隐蔽设置，控制雨落水管数量、减少雨落水立管对立面的影响。

2）屋面雨落水管落到每层核对是否对设备平台、窗户、预留洞口有影响。

3）出屋面门槛高度应从屋面建筑完成面高度算起，充分预留屋面建筑做法高度，并做防水处理。

5、预留洞口

所有预留洞（包括门窗洞口）应有水平和竖向定位。所有预留洞应结构图纸上标明水平和竖向定位。凡预留洞、暗装配电箱、消火栓箱的墙体必须采取相应的构造措施。

6、空调

设置为中央空调系统，合理考虑室内外机位置布置，做到合理节能。应尽量选择低噪音设备机组并采取降噪隔音措施，避免噪声污染影响酒店客户和周边小区住户生活体验。

7、门窗、幕墙

1）独立进行门窗分割详图设计，编制门窗表。设计门窗立面大样、开启形式、开启位置、分隔尺寸、材质类型及玻璃厚度需根据门窗深化设计的要求及时的修改施工图。对门窗进行编号及注明门窗所在层数、樘数、材料种类。各相关部分如平面图、立面图、门窗表、门窗立面大样、保温节能设计等应一致。

2）门窗表数量及形式与平面编号相符，空调百叶窗与格栅窗也要编入门窗表。

3）客房入户门洞口尺寸：满足洞口尺寸需满足后期装门装饰后仍有最低0.8净宽要求。

8、节能

1）节能设计在满足规范要求前提下，应考虑其经济性指标，须进行节能综合动态计算。

2）外墙保温形式的选用须进行经济性方案比较，并报发包人认可。

3）外墙保温范围图、所有保温节点详图均须独立绘制。

三、公共空间设计

1、公共空间

1）酒店入口考虑节能须设置门斗，并设置自动旋转门。

2）酒店大堂须适当考虑设置信息发布屏，用于人行导示。

2、标准层公共空间

电梯井道的设计应考虑中间的腰梁满足电梯安装条件，电梯层间门呼扭盒预留洞明确。（层间门呼扭盒预留洞应考虑对称布置）

1）设备管井开门应设200mm高门槛。水井墙地面须做防水设计；前室内的其它设备，如消防警铃、烟感器、安全指示灯等的安装位置应与前室装修结合，根据前室装修的要求进行调整，保证整体效果协调统一。

2）电梯井道尺寸、预埋件、照明及开关、结构力学参数、用电量等根据电梯厂家资料确定。电梯技术参数:采购合同确定电梯品牌待定。

3）电梯机房设备进出口尺寸应满足设备尺寸要求。

四、其它空间设计

1、结构布置

标准层梁布置时，不应穿越客房、卫生间等，以保证各功能空间完整及美观。

2、厨房及卫生间

1）厨房区域需考虑降板；

2）厨房内燃气管道必须明装，燃气管道在室内的长度尽量短，布置美观。烟道的设置应综合考虑燃气管的布置，燃气管不能绕烟道走。

3）注意各种管道及预留洞口的冲突，如给排水、燃气管不发生冲突，燃气管不能和烟道的防火阀、排气孔等预留孔洞位置冲突，立管靠墙布置，不得影响开门和开窗，特别考虑底层燃气管的出户管道和其他管道及外立面造型等的冲突。

4）厨房、卫生间固定热水器部位遇填充墙时，应注明采用实心砖砌筑；

3、阳台、露台

1）阳台一般情况下应考虑做降板处理，阳台及露台采用建筑找坡。

2）阳台、露台栏杆高度在满足规范要求提前下，需考虑可踏面、可攀爬等要求。

五、建筑外立面 （含幕墙）

1、建筑外立面的表达不应有遗漏，不同部位分别设计节点，建筑和结构节点大样做法及材料应统一标明。

2、建筑外立面分色图应对各处的墙面装饰做法进行表达，立面排砖图的分格缝及材料分界线应在幕墙专业施工图中清楚表达，不应留有“经专业厂家深化设计”等文字表达。另外，对阴阳角、窗台窗楣、 滴水线、架空层及屋顶构架等细部应有节点详图或文字说明。

3、变形缝、雨水管、污水管的材料和色彩处理应美观大方，淡化视觉注意力。

六、其他设计

1、配套设施

1）变电所位置在总图中要综合考虑，根据当地供电部门有关规定进行容量测算，提供配电房初步设计方案提供至业主进行供电征询。

2）垃圾收集点原则上要尽量隐蔽，出入方便，同时考虑给排水及电力设施；

3）室外综合管网图需按报建、招标及室外配套专项委托设计的需求进行设计，并结合景观总图上完成优化调整。

2、地下室

1）地下车库考虑合理安排设备管线与结构梁、板、柱关系，主要通道完成净高应控制在2.4米以上，地库车位完成净高应≥2.2米。如有消防车、垃圾车、送货车辆等特殊车辆进入时，地下室净高按相应规范执行。地下室层高=净高+设备管线占用高度+梁高+地面找坡（应考虑水管找坡及安装误差）。

2）穿墙、板风管及风口，在建筑图上注明预留洞口位置及尺寸，不得遗漏。

3）机动车库坡道表面采用耐磨、防滑措施。地库采用结构排水沟，截水沟及排水沟所用金属蓖子必须能承受汽车荷载。

4）地下室重大设备的运输安装路线或吊装口应在建筑及结构相关图上标明。

5）地库、屋面防水做法选用国内前沿厂家防水做法，具体由发包人结合成本考虑确定。屋面檐口、女儿墙等部位防水卷材应注明采用砂面防水卷材，避免开裂脱落。

6）地下车库布置通风采光井、导光筒、出地面疏散楼梯时，将方案和施工图设计消防车道、消防登高面带入地下车库顶板图进行叠图对比，避免冲突。

7）地库防火分区的划分充分考虑主楼的楼梯作为地下车库疏散，减少独立的出地面疏散楼梯；应考虑合用防火分区间独立的出地面疏散楼梯和防火分区之间通风井。

8）地库进主楼应避免设置高差台阶，且过道宽度保证装饰前净宽不小于1.5米。

3、设备用房

1）自管变配电房、水泵房、消防水池等应选位合理、经济，有效降低工程成本。

2）对于有噪声、辐射的设备房间不应设置在主楼下方，且有相应的降噪、减震等措施。

3）地下车库结构图在布置后浇带时尽量避开设备用房位置。

4、公共设施

1）水箱设置在屋顶时应考虑立面效果，管线不得在走廊等公共空间上空穿越，相关立面方案需发包人认可。

2）管道井设置位置、尺寸做法须与发包人协调认可后执行。

3）出屋面检查孔设置位置、尺寸做法须与发包人协调认可后执行。

4）变形缝表面处理美观大方；禁止排水坡度坡向变形缝一侧，并于图纸上明确变形缝的防水做法。

5）公共连廊处栏杆净高度不宜小于1.1m。

5、装饰设计

除精装修面客区域外的区域，如公共楼梯间、设备机房、设备间、管道井、后场办公区、卫生间、后勤走道等等，建筑出图时应注明装饰装修做法，包括不限于墙、顶、地等面饰做法，同时须考虑相关隔音降噪等处理措施。

结构篇

一、设计原则

结构设计在满足现行规范前提下，结合合肥市相关要求进行设计。确保结构设计技术先进、安全可靠，并顺利通过审图单位的审查和质检部门的检查，使工程项目达到安全、合理、舒适、经济的目的。

结构设计需经济合理，结构体系受力明确、传力简捷。此外，还要兼顾施工的可操作性。

充分考虑专项设计如幕墙、太阳能集热板等的连接锚固的可行性，确保安全。

应配合结构优化公司做好结构设计优化工作。对于基础选型、地下室柱网形式、结构体系选型等结构布置及措施要进行多种方案对比，以达到适用、安全、经济的设计目标。

结构方案应合理优化，同时兼顾质量与成本，在保证结构安全的前提下力求节约，坚持成本最优原则，构件尺寸及配筋若不是计算和概念设计需要，应取最小值。

二、地基基础设计

做好技术经济分析和充分论证，经发包人的认可后方能进行后续设计。

桩基需进行桩型、桩径、桩长多方案比较，不同地质可选用不同桩型，地基土对桩的支承能力尽量接近桩身结构强度。

同一结构单元的基础形式应统一。相邻单元的基础交叠布置时，应考虑上部结构（墙、柱）的放样对应关系，避免上下关系的矛盾。注意相邻建筑的基础与柱的相对尺寸，保持与建筑定位坐标的一致，此外，相邻基础埋置深度不同时还需说明施工顺序或注意事项以及应采取的措施等。

地库顶板覆土满足当地绿地要求。

三、上部结构设计

1、板设计

为便于施工，除构造及弱连接加强外，楼板的配筋应采用分离式配筋，同方向板底应采用同一规格的配筋模式，支座负筋可以选用最多两种规格的配筋方式（通长钢筋+附加负筋）。

2、梁设计

结构梁的受力钢筋需计算确定，不得任意加大或减少配筋量。梁端部负筋与梁中贯通负筋应分别配置、按搭接处理，贯通负筋满足规范最低要求即可，不应用端部负筋拉通作贯通负筋。

梁的配筋以满足承载力要求为主，同时应进行挠度和裂缝验算。

一般情况，车库、屋面、露台、雨棚等不设置反梁，若无法避免时，应预先征得发包人同意，在梁紧贴板面的标高处预留过水洞，并做好疏水处理，保证洞口通畅，图纸上应明确显示洞水洞定位及标高，且应把设置情况反馈至其他专业和景观设计。

所有穿剪力墙、结构梁的预埋管应在结构模板图中注明平面位置及标高。

所有穿墙、板风管及风口，在结构图中注明预留洞口位置及尺寸，不得遗漏。

3、墙设计

剪力墙结构中的剪力墙布置需进行合理优化，结构布置宜规则、对称，严格控制结构的扭转变形，按一般装饰要求控制层间位移，在满足规范的前提下尽量减少墙的数量，减少墙、暗柱、连梁的配筋，并应按计算结果和构造要求分段配筋，不得随意放大。

风井、送风口、开关盒等洞口在剪力墙上时应与其他相关专业协调，避免出现在剪力墙边缘构件处，且应注明洞口大样。

4、柱设计

柱子应上下连贯，混凝土强度从下到上依次降低，刚度宜自下而上逐渐地减小。柱截面尺寸在满足轴压比的情况下尽量减少。

5、楼梯设计

楼梯平台处的净空，以建筑专业的楼梯大样为准，并综合其它专业条件图，确保所有地方最终的建筑净空尺寸满足建筑要求。（即楼梯的结构梁、板截面需反馈到建筑专业上）

6、砌体设计

墙体、构造柱、圈梁及过梁设置必须满足砌体结构设计规范要求，并结合合肥市当地做法。

7、变形缝、后浇带与加强带设计

明确后浇带布置、施工方法和封闭后浇带的时间等要求，及基础、地下室侧墙土方回填的要求图纸上均需明确。在布置后浇带时尽量避开设备用房位置。

8、其他

建筑构件，包括装饰构件，优先考虑采用钢筋混凝土结构，并出结构详图，大样图不得直接在建筑详图中画出配筋图。

电梯间应绘制机房结构平面布置（楼面与顶面）图，反映预留洞大小与位置、板面标高、吊钩平面位置与详图，以及电梯井道详图及井舱做法。电梯按钮留洞应预留，不得后凿。电梯机房的留洞应准确，井道预埋件圈梁及机房上面的吊钩不能遗漏，以建筑和设备厂家的土建安装资料为准。

四、材料要求

1、 钢筋

主要混凝土结构构件优先采用III级钢筋(HRB400)

2、混凝土

结构中同层梁、板应采用同一混凝土强度等级，混凝土强度不宜大于C40。墙、柱混凝土强度不宜大于C60，竖向结构混凝土强度等级自下而上依次逐渐降低，墙、柱竖向构件有条件时应选用同梁板同一等级的混凝土。基础设计尽量采用C30（有防水要求时）或C25（无防水要求时）等级，当强度不够时按实际情况确定。二次构件如构造柱，过梁等混凝土强度等级不高于C25。

五、其它要求

结构专业设计文件应包含图纸目录、设计说明、设计图纸、计算书。

对于基础图平面图及节点构造详图可采用平面表示法标准图集表示方法进行绘制。基础说明中应包括：基础持力层及基础进入持力层的深度、地基的承载能力特征值、基底及基槽回填土的处理措施与要求、以及对施工的有关要求等。桩基应说明桩的类型和桩顶标高、入土深度、桩端持力层及进入持力层的深度、成桩的施工要求、试桩要求和桩基的检测要求、注明单桩的允许极限承载力值。采用复合地基时，应绘出复合地基的处理范围和深度，置换桩的平面布置及其材料和性能要求、构造祥图；注明复合地基的承载能力特征值及压缩模量等有关参数和检测要求。附加说明基础材料的品种、规格、性能、抗渗等级、垫层材料、杯口填充材料。钢筋保护层厚度及其他对施工的要求。

对于结构平面图及节点构造详图可采用平面表示法标准图集表示方法进行绘制。

应绘出每层楼梯结构平面及剖面图，注明尺寸、构件代号、标高；梯梁、梯板配筋。

应绘出预埋件其平面、侧面，注明尺寸、钢材和锚筋的规格、型号、性能、焊接要求。

特种结构和构筑物：如水池、水箱、烟囱、烟道、管架、地沟、挡土墙、筒仓、大型或特殊要求的设备基础、工作平台等，均宜单独绘图。

结构计算书内容宜完整、清楚，计算步骤要条理分明，引用数据有可靠依据，采用计算图表及不常用的计算公式，注明其来源出处，构件编号、计算结果应与图纸一致。

计算模型、几何简图、荷载简图和计算结果应整理成册，送至北京政府要求的审图机构进行审核，并备份二套给建设单位。

强弱电篇

一、设计范围

1、设计范围包括但不限于：供电规划、10/0.4kV变配电系统、空调及动力配电系统、照明及应急照明系统、动力设备控制、备用电源、建筑物防雷、接地系统及安全措施、太阳能光伏系统、程控电话系统、网络系统、数字电视系统、视频监控系统、信息发布系统、门禁系统、音视频系统、灯光控制系统、客房控制系统、设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、强弱电室外总平面、配合精装修设计调整等。

2、供电外电源及变配电所二次深化设计由建设方另行委托相关专项设计单位完成。供电分界点在变配电所低压出线柜出线开关下口。

3、精装修区域的普通照明、插座等点位由精装修设计单位负责，本次设计须在其设计范围内预留接口条件；待精装修方案确定后，总包设计单位须完成布管、配电、消防、接地等系统的调整、完善工作。

4、景观照明、泛光照明、电梯等由专业公司设计，本次设计仅预留电源容量；以上系统原则上由各专业公司二次深化，总包设计单位进行配合。

5、厨房、泳池等相关设备的工艺要求由建设方确定的生产厂商提供。

6、舞台灯光设计、报告厅声学设计、数据中心机房专线设计本次设计仅提供接口条件，待专项设计团队确认后提供深化设计。

7、各智能化系统本次仅做一次设计，二次设计由专项承包商深化完成。

8、太阳能光伏系统可做一次设计，满足图纸审查要求即可，具体由专业公司二次深化设计完成。

二、供配电系统要求

1、变配电房

设置须符合合肥当地供电部门规定并获报发包人认可（优先考虑设置在负一层车库内，供电部门明确要求设于地上的除外），变配电房有条件尽量靠近地库坡道口，当考虑其他因素不在坡道口时，需综合考虑好设备的运输通道且运输通道净高不小于3.0米，净宽不小于4.0米。与地库高差500mm以上，确保设备运输通道净高/净宽，变配电房内外须做好防水措施。

2、负荷计算

用电负荷计算时建议取参数/系数上限，并适当提高公区、室外（水景动力、庭院照明等）、屋顶（泛光照明等）的负荷容量，充电桩按配建比例要求进行负荷计算，配电房低压柜可额外预留一定的充电桩负荷容量。

3、电能计量

本工程电能计量采用高压计量的计费方式。电能计量按照用途、物业归属，运行管理及相关专业要求设置电能计量，并符合以下规定：

a)根据需要采用复费率电能表，满足执行峰谷分时电价的要求。

b)应对照明、制冷站、给排水设备、景观照明及其他主要用电负荷等设置独立分项电能计量装置；其中，制冷站内的冷热源、输配系统还应设置独立分项计量装置。

c)于每个办公楼的楼层、酒店客房层、商业总照明配电箱处设置电能计量装置。

d)本工程分项设置用电计量表，将公共区照明、制冷、给排水、送排风、景观照明、立面照明分别设置独立电表（数字电表设置于层箱或电气竖井内层总箱中；由变电室直供电源回路的配电箱，数字电表设置于对应变电室低压出线回路处）；各数字电表通过网络传输，将用电信息传输至消防兼安防总控室内的能源管理系统主机，对电量进行统一管理。

4、设备布置

高/低压配电柜、变压器的布置应满足操作及检修距离要求；配电柜布置应注意梁柱影响，特殊情况可采用空柜过渡；母线槽应与风管综合后布置，不得出现净高、净距不够的情况。

5、电缆沟

配电室内各电缆沟均应考虑排水及排水口设计在板底；应对沟盖板、接地、电缆托架等设施进行详细描述；需绘制高压、低压电缆沟及配电柜安装剖面图及平面布置图。

6、无功补偿

低压系统采用带自动调节装置的集中静电电容器柜,在低压配电室集中进行无功功率补偿，功率因数应补偿达到规范许可及合肥供电公司要求的指标。

7、配电方式

配电干线采用放射与树干相结合的配电方式。

a)消防负荷、重要负荷、容量较大的设备及机房采用放射方式，就地设配电柜；容量较小分散设备采用树干式供电。

b)消防水泵、防烟及排烟风机等消防负荷及一级负荷的两个供电回路，消防负荷在最末一级配电箱处自动切换；二级负荷采用双路电源供电，适当位置互投后再放射式供电。

c)为保证电压质量，对本工程内非消防用电设备单台功率超过30KW的大型动力设备采用可控硅软启动软停止或变频控制，减小启动电流对配电系统冲击影响，降低设备、管道的启动冲击损耗，延长设备运行寿命，降低功耗。

d)在发生火灾等紧急情况时，相关部位的非重要负荷可根据信号进行强制切除，以避免电气火灾连带发生及便于采取各种非常救灾措施。其中动力负荷在低压柜侧切除，照明负荷在层总箱切除。

e)低压配电系统采用TN-S形式，室外景观配电系统采用TN-S系统，其余区域也采用TN-S系统。

8、线路配置

配电线路采用的上下级差保护电器，其动作应具有选择性，但应充分考虑技术经济指标，选取适当的需要系数，适当调整整定电流或减少保护极数，以降低电缆截面和变压器规格。

三．其它设备要求

1、配电系统元器件及附件原则上采用国际品牌高档产品，未限定品牌及要求的元器件可根据常规设计进行配置，在满足使用功能前提下应经济合理。除特别重要功能所需，一般不采用超高标准元器件。

2、配电箱

a）动力配电箱：采用落地或壁挂式，基础采用200mm高砖砌基础；箱柜位置首选考虑设置在设备房、机房、井道内、墙角等处布置，不得设置在门厅内、入口处等有碍观瞻或影响的功能区域；应急照明总箱、动力配电箱可在负荷中心集中设置总箱，再分支或干线到各设备配电箱或配电柜。

b）控制箱：除水泵控制箱外，均需绘制详细系统图、二次原理图，或者指明二次原理图具体的图集页码及相关技术交代。与外部连接的电源、控制线路、线路敷设等需详细描述,设备控制箱可以由厂家配套，但是该箱的各类进、出管缆规格、数量、敷设要求的需要详细描述；但水泵控制箱与外部连接的电源、控制线路、线路敷设等需详细描述；消防控制箱、弱电箱也需绘制详细的系统图，可适当考虑回路预留。

c）嵌墙安装的配电箱必须在建筑及结构图中清楚表示安装位置及留洞尺寸，墙体的承重应满足箱体要求。

d）配电间、电气竖井内须绘制设备布置图，应包含设备尺寸、设备定位、设备编号、桥架尺寸及定位、预留洞尺寸及定位、弱电设施、接地设施等所有电气构件；设备布置时应确保设备安装便捷、维护便利、运行可靠等因素，设备定位高度需注意门槛、门楣等限制。

3、电缆、电线及桥架

a）应对电缆编号，从高低压柜开始至末端回路由上的每处转换、转接、分支进行电缆编号、敷设方式描述；电缆必须前后对照，编号、规格、敷设等应完全一致。

b）强弱电井分开设置，消防电桥架与非消防电桥架分开设置；强弱电桥架俊采用热镀锌工艺；明装或吊顶内敷设线路采用JDG保护管（50mm以上为镀锌钢管），地下部分暗埋线路保护管采用SC管。

c）电缆桥架不得穿越防火卷帘；桥架应描述标高、尺寸，变径处也应描述，不允许通长采用同一尺寸桥架，应根据实际需要适当变径，做到经济合理；桥架在如地下室门厅是应尽量靠一侧敷设，且其距地不得低于2500mm；

d）所有穿越剪力墙、防爆墙、梁时均需表明留洞尺寸或套管规格、位置要求详细标注在电气图中，并同时标注在结构图中，预留套管时应确定套管排布形式。

e）屋顶设置的桥架需要避开女儿墙、天井等位置，避不开时需架空安装或增加女儿墙、天井等的高度。

智能化及消防系统基本设计要求

1、楼宇内综合布线系统采用网络化构架，建设以光纤为主的局域网，通过此物理平台联结各个子系统，通过酒店管理中心向客户提供多种功能的服务。采用星型的网络拓朴结构。

2、楼宇内实现网线网络全覆盖（WiFi7），组建单独的设备局域网。

3、各楼层设置视频监控系统和门禁控制系统，门禁系统与消防系统联动，机房设置UPS系统保障视频监控系统的正常运行，电梯设置梯控系统。

4、会议室和宴会厅设置音视频和信息发布系统，及时指引发布重要信息，音视频系统保障基本会议和宴会功能需求。

5、设置灯光控制系统，实现不同功能区灯光的调节。在满足使用功能的情况下实现节能的目的。

6、设备监控系统实现楼内所有机电设备的实施监测和控制（消防和电梯实现只监不控）。

7、火灾报警及消防联动系统

a）消防报警及联动系统按XXXX系列品牌进行系统配置，其主机设备、末端产品应能实现匹配。

b）系统配置时应将至配电房或配电箱断电处、弱电设备、电机及阀门等设备联动点进行平面描述。

c）火灾自动报警及消防联动控制系统图、施工设计说明、报警及联动控制要求。

d）各层平面图，应包括设备及器件布点、连线，线路型号，规格及敷设要求。

以上强弱电均需提供主要设备表 （注明主要设备名称、型号，规格、单位、数量。）和计算书（供内部使用及归裆）。

暖通空调篇

一、基本要求

1、设计范围包括但不限于：冷热源、供暖、通风、空调系统，防排烟系统、自控要求和地下车库与设备用房通风、楼道加压送风、防排烟系统、中央空调系统等。

2、车库排烟通风

地下汽车库设机械通风、排烟系统；通风井应与景观设计协调位置，以达到地块整体美观协调，通风井不得设置在客房窗台下，尽量远离住户或设置在绿化带内。（若有透气管，也应避开窗户）

3、机房空调、通风

（1）中央监控室、消防值班室设置分体空调（如在地下室内仅设置独立排风系统）；IT弱电机房应设置精密空调系统；高低压配电房及其值班室通风系统单独设置，以及降低使用费用；电梯机房设置通风措施。

（2）给水站房（水箱间、水泵房）、高低压配电房、制冷机房根据规范要求设置机械通风系统；厨房区域、储油间、锅炉房等需要设置事故通风系统。泵房水泵能效等级应注意符合绿建要求的能效等级。

4、冷热源

明确冷热源形式、功能区系统形式等内容。

供暖、通风、空调系统

供暖和空调水系统的系统形式、补水、膨胀、定压、水质稳定措施、冷热量计量

等。空调风系统的形式和空气加湿、空气处理等。

二、通风空调设计

设计原则：面客区域应设置中央空调系统，厨房直餐区等特殊区域须设置单独空调风系统。配电房和电梯机房应设分体空调或多联机空调。

室内空调冷凝排水如需通过其它房间再接至冷凝管时，不宜连接过长，因为管道过长时，坡度、避梁、穿剪力墙等因素造成难以施工和控制，应按就近连接的原则，在附近增加冷凝管或和邻近的卫生间接通。

请将穿梁或剪力墙开洞位置详细标注在暖通图中，并应在结构图中标注。

综合考虑空调、采暖和生活热水供应，结合具体的市政条件，对项目的冷热源方案进行详细的技术和经济分析论证，提出合理的冷热源方案。

三、地下室及公共区域

绘制出风管、水管、风口、设备等与建筑物、梁、板、柱及地面的尺寸关系，注明风管、风口、水管等的尺寸及标高，气流方向及详图索引编号。风管或管道与设备连接交叉复杂的部位，应绘制剖面图或局部剖面。

暖通机房图应根据需要增大比例，绘制出设备的轮廓位置及编号，注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸。标注机房内所有设备、管道附件的位置。

暖通及给排水专业须出管线综合图（图中应标识设备；标识所有水管、气管的编号及定位），在正式施工图出图前应提交与发包人设计人员书面认可。

风机吊装须写明减振要求，如果采用减振吊架，须写明每个风机采用的减振吊架的型号规格。

风管和空调水管穿梁、穿剪力墙开洞位置应详细标注在图中，并要求同时标注在结构图中。一经确定，不能随意修改，特别是柱、梁的空调预留洞，如果修改，机械开孔对结构影响比较严重（还有对装修的质量隐患），设计要注意此部分修改。

凡重大设备（如冷水机组、发电机组）如在地下室做设备房，一律要求建筑师要事先考虑预留设备入室通道，并做出说明（如“待设备进入后再砌墙”）等；如结构楼面载荷不足以支撑重设备通过的，须预先说明，且待设备进场前无条件提交必须的支撑设计方案给业主。如有风柜等比设备间门框尺寸还大的设备存在，须由设备工程师预先与建筑工程师沟通，事前在图纸上明确解决办法。以避免“先砌墙，再打墙”，给业主造成不必要的损失。

四、供暖、空调系统检测与监控

自动监控原则是主要供暖和空调区域的室温能够自动调控，风机盘管、空调机组、散热器等末端设备设自动温控装置。包含不限于对热源及供暖水系统、通风系统、冷源及空调水系统、空气处理机组等分系统的监测和控制。

噪声与振动控制

1) 设备的噪声和振动控制满足《建筑环境通用规范》GB 55016、《民用建筑隔声设计规范》GB50118、《声环境质量标准》GB3096 和有关规定要求。

2) 各种水泵、风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置。

3) 制冷机房、水泵房、空调机房等均采用吸声和隔声处理措施。

4) 当通风、空调、制冷装置以及水泵等设备的振动靠自然衰减不能达标时，设置隔振器或采取其他隔振措施。

5) 通风与空调系统产生的噪声，可通过送风口、回风口传入室内，相邻房间的噪声也会通过风管传播。当自然衰减不能达到允许噪声标准时，设置消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。空调、通风系统上的消声器或其他消声设施应待甲方招标后，由中标厂家经过计算后订货。

6) 冷水（热泵）机组、水泵进出口水管处设柔性接管，在受设备振动影响的（在距上述设备 15 米以内的）管道上设弹性支吊架。

7）空调机组、新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装且相邻噪声敏感区域时采用减震基础。

8) 通风/排烟合用风机进出口与风管连接处设耐高温柔性接管。

9) 风冷热泵机组采取下列措施：

a）设备位置宜远离对噪声敏感的区域；

b）采用超低噪声型设备；

c）进水管、出水管、补充水管上设置隔振防噪装置；

d）设备基础设置隔振装置；

10）管线穿过有隔声要求的墙或者楼板时，采取密封隔声措施。

11）设备或设施的隔振设计以及隔振器、阻尼器的配置，经隔振计算后制定和选配。

其他

以上暖通空调涉及到的设备均需提供主要设备表 （注明主要设备名称、型号，规格、单位、数量。）和计算书（供内部使用及归裆）。

给排水篇

一、系统设计基本要求

1、设计范围

包括但不限于：生活给水系统、消防水系统、雨污水系统、空调冷凝水排放系统、雨水回收系统、再生水系统、室外景观绿化用水系统、气体自动灭火系统等，范围内专项设计应完成，不应标注二次专业设计。

2、给排水

给排水按绿色建筑要求设计。进入化粪池管道坡度按0.5%设计，雨污井尽可能不设置在道路和铺装上。应在给排水图中标识排气扇洞、给排水洞、空调洞等洞口的详细位置及尺寸，剪力墙、柱、梁等洞口还应在结构图中标识。

二、公共区域及总平排水

1、排水出户管

所有排水不得考虑散排，所有露台、平台、阳台排水均需通过排水管接入总平排水系统；排水管在架空层或一层出建筑处需采用钢支架固定，且管道材质应充分考虑形变及沉降等因素设置加固处理。排水管采用柔性铸铁管；要注意排水出户管标高与出户排水井标高的关系，两部分设计要衔接一致。（穿架空层出户管网尽可能布置在次要位置，减少对架空层后期装饰吊顶的影响）

2、给水

供水管道尽量设置在上方装修的顶部造型空间内，方便维修，并做保温；水表、流量计等重要部件设计在管井内，做保温，不得设计在屋面等易被冻坏的位置；地库内设计地库地面冲洗管道系统，宜利用雨水回收系统补水。

3、屋面雨水管

雨水管数量应按满足汇水面积要求下尽可能少的原则设置。不得在建筑主立面设置。

4、楼地面排水

电梯机房顶及小屋面排水通过屋面间接排水；屋面梁上翻无法排水时应在梁上预留过水孔；花池、阳台连接处楼地面排水应采用侧排过水方式，由高楼面排向低楼面，地漏不得设置在墙阴角。

5、空调凝结水

空调凝结水应有组织排放，经管道就近接入总平雨水管网，不得散排；绘制系统图及平面图。

6、集水坑

电梯基坑设置专用集水坑，多台消防电梯其分隔墙设置100X100过水洞，通过地面找坡排向集水坑或通过地板地漏排向集水坑；消防电梯集水坑不得位于消防电梯基坑内，消防电梯集水坑位置设置在楼梯间或非门厅空间内；普通电梯基坑内设400*400*400小集水坑，有集水时可采用小型移动潜水泵抽水。地下室集水坑内排水采用压力排放方式，尽量采取从建筑侧墙引出排至雨污水井；如直接穿地下室顶板时应穿刚套管保护并考虑可靠防水措施。（消防电梯基坑四周墙体需为一次性浇筑钢筋混凝土结构）

7、采光井排水

周边设置截水沟，其地面应低于地下室标高50mm；并在其内设置集水坑及潜污泵进行排水。

8、雨水回用

根据绿建设计雨水回用系统。设计雨水回用系统时，应根据地形特点，设计适宜的雨水收集回用管路，并选取适宜的截流倍数，确保暴雨时排水通畅。

9、总平排水

总平应绘出全部给排水管网及构筑物的位置（或坐标）、距离、检查井、化粪池型号。

总平排水管道需绘制高程表，将排水管道的检查井编号、井距，管径、坡度，地面设计标高、管内底标高等写在表内。同时应在总平图中标注管道及管道接口处市政管网的位置、标高、管径、水流坡度。

10、总平给排水设计深化

要求设计室外各个设备专业的管线综合图，根据管线综合图，结合景观总平进行深化室外给排水设计，其应将建筑排水、场地排水、给水管网、景观给水等进行统一设计；在满足规范的前提下尽可能的少设检查井。

三、消防水系统

1、系统设置

设置一套消火栓系统及自动喷淋系统。总平消防用水采用市政低压供水系统。

2、消防泵房

消防泵房位置应尽量不占车位设置，消防水池宜利用主楼下异形柱位置及地库边角不宜利用位置。其位置获得发包人认可后方可进行施工图设计。

3、消火栓

消火栓箱采用薄型箱体（厚度：单栓160mm、双栓180mm）；除地下车库外其余地方消火栓均采用嵌墙安装，包含但不限于以下内容：门厅、电梯厅、公共走道、商业街等。消火栓检修阀门不得影响人流通行、装修美观，尽量设置在支管引出处或由建筑处理。

4、屋面消防管道

屋顶设置的消防管道需要避开女儿墙、天井等位置，避不开时需架空安装或增加女儿墙、天井等的高度。同时须考虑防冻措施。

四、管道材质

设计建议：

管材：

| 管道系统 | 管道部位 | 管道材料 | 管道接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内给水管、热水管 | 明装 | 薄壁不锈钢管 | DN≤80环压或双卡压连接 DN＞80 氩弧焊接 |
|  | 暗埋敷设 | 覆塑薄壁不锈钢管 | 环压或双卡压连接 |
| 室内中水管 | 干管及立管 | 衬塑钢管 | DN<80丝扣 DN≥80卡箍 |
|  | 卫生间支路阀门后及室内暗埋敷设的管道 | PPR管 | 热熔连接 |
| 冷却塔补水管 | 冷却塔补水管 | 衬塑钢管 | DN<80丝扣 DN≥80卡箍 |
| 地上排水管 | 污废水支管 | 机制排水铸铁管 | 卡箍 |
|  | 污废水立管、通气立管、餐饮废水管 | 机制排水铸铁管 | 卡箍 |
|  | 重力雨水管 | 内外壁热浸镀锌钢管 | 卡箍 |
| 地下室排水管 | 非人防区重力排水管 | 机制排水铸铁管 | 卡箍 |
|  | 人防区重力排水管 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN<80丝扣 DN≥80卡箍 |
|  | 压力排水管（含雨、污） | 镀锌钢管 | DN<80丝扣 DN≥80卡箍 |
|  | 排水横干管、建筑垫层内排水管（含人防结构板内排水管） | 机制排水铸铁管 | A型连接 |
| 室外给水管 | 室外埋地 | 球墨铸铁管 | 承插橡胶圈连接 |
| 室外排水管 | 室外埋地DN | PE实壁管，环刚度≥8KN/m2 | 电热熔连接 |
| 消防系统 | 室内架空 | 内外壁热浸镀锌钢管（工作压力≤1.6MPa） | DN≤50螺纹连接 DN>50卡箍 |
|  | 室外埋地 | 球墨铸铁管 | 承插橡胶圈连接 |

保温材料及做法：

| 序号 | 管道类别 | 保温材料 | 厚度（mm） | 保护层 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶、管井内及其他需防结露的生活给水、排水、中水管道 | 柔性泡沫橡塑管壳 | =20 | 外缠玻璃丝布,刷两道防火涂料，按国标16S401（橡塑可不做保护层） | 防结露 |
| 2 | 生活热水管道 | 柔性泡沫橡塑管壳 | DN≤50，=40 |  | 隔热保温 |
|  |  |  | 70≤DN≤125，=45 |  |  |
|  |  |  | 150≤DN≤300 =50 |  |  |
| 3 | 防火墙两侧2m范围内水管 | 铝箔离心玻璃棉 | DN≤40，=35 |  |  |
|  |  |  | 50≤DN≤200，=40 |  |  |
| 4 | 非采暖封闭房间给水、中水、排水、消火栓、自动喷水灭火系统管道、压力排水管及阀门、龙头 | 柔性泡沫橡塑管壳 | DN≤70，=40 |  | 防冻保温 |
|  |  |  | 80≤DN≤200，=50 |  |  |
| 5 | 室外空间、地下一、二层车库入口处30米内给水、中水管线及消火栓、充水的自喷管线采取电伴热保温 | 柔性泡沫橡塑管壳 | DN≤70，=40 |  | 防冻保温（配电伴热） |
|  |  |  | 80≤DN≤200，=50 |  |  |
|  |  |  | 80≤DN≤200，=50 |  |  |

阀门、附件

| 系统类别 | 阀门型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 生活给水、热水、中水 | DN≤50球阀或截止阀 | 阀体：黄铜 圆盘及阀座：黄铜 |
|  | DN>50闸阀 | 阀体：抗锈蚀树脂衬里铸铁 圆盘及阀座：弹性座封，不锈钢阀芯 |
| 室内消火栓给水管 | 明杆闸阀 | 球墨铸铁阀体，不锈钢阀芯 |
| 自动喷水灭火系统给水管 | DN≤50截止阀 | 阀体：黄铜 圆盘及阀座：黄铜 |
|  | DN>50 水流指示器前为电信号蝶阀 报警阀前为电信号闸阀 | 阀体：抗锈蚀树脂衬里铸铁 圆盘及阀座：弹性座封，不锈钢阀芯 |
| 排水管道阀门采用专用污水闸阀、止回阀 |  | 弹性座封铸铁阀门 |
| 减压阀、泄压阀、安全阀、止回阀 | DN≤50 | 黄铜材质阀体 |
|  | DN>50 | 球墨铸铁阀体 |
| 自动排气阀 | 详05YN1-164，型号为DN15 | 阀体：铜 内件：铜 |

注：阀门、附件承压按系统工作压力确定。

五、室内给排水

室内给水管道贴顶明敷；卫生间管道原则上布置在墙体内，卫生间冷热水管在梁上部分的因注明需在梁上压槽。

卫生器具应有定位（洗手盆、大便器、小便器、浴盆排水口、淋浴地漏、地漏等），以保证预留开洞等定位准确。

地漏规格：卫生间地面采用DN50防臭地漏；除沉箱地漏外，地漏均要求设存水弯，存水弯水封深度不小于50mm。卫生间地漏不得设在洗手台底下，尽量设在座厕与淋浴房中间或座厕边上的角落位。为加快淋浴区排水，建议设置双地漏或采用DN75管道接管。

雨水系统立管尽量设于外墙相对隐蔽处，排水管道在建筑主立面不应出现明管（均要求建筑专业认真核对管道位置，并采取相应措施进行调整）；

安装于下层顶板下的排水横越管，其最低点标高宜大于H+2.40m，严禁低于H+2.30 m。排水管道必须与建筑门窗进行认真核对，不得出现影响门窗开启的情况，不得出现排水管道与门窗重叠的情况。

卫生间淋浴器须设置独立排水接口；卫生间内地漏应结合洁具摆放位置进行准确定位，以避免洁具压在地漏上。地漏及卫生器具均需设置存水弯；地漏有效水封深度为5cm。

六、其它要求

提供给排水计算书，以便审图和复核。

精装篇

一、设计原则

项目定位参照五星级酒店要求，室内风格应是建筑风格的延续，找出与建筑形象定位关系，塑造空间。融合属地文化，体现绿色建筑节能、生态建筑和绿色建筑节能建筑的理念，力求设计理念新颖，成本造价合理：对装修成本、运营成本、管理成本三方面进行综合考虑和设计，便于投入使用和管理的高效益、低成本，力求创造出满足可持续发展要求、酒店环境优良、服务配套齐全、符合项目酒店项目投资目标的时尚、简洁、大气、精品、优雅的现代化酒店。

1.设计工作内容：包括但不限于完成本项目酒店精装修方案设计、初步设计、施工图设计工作（包括但不限于室内装饰方案及施工图设计、陈设软装设计（活动家具、窗帘布艺、地毯、艺术灯具方案设计；艺术品等概念方案设计）、二次机电设计，厨房洗衣房等所有酒店涉及到的专业顾问的设计配合及出图），并最终完成图纸报审及施工阶段现场配合工作。

2.设计依据

2.1本设计任务书为本项目的设计依据。

2.2 设计标准

现行的相关法律、法规、设计规范及标准。

3 .投标阶段的设计文件要求

3.1投标阶段设计文件应包括：

3.1.1 设计说明

设计说明包括：

（1）设计依据、设计原则、现状分析、项目性质、功能定位、建设规模；

（2）设计理念、空间布局、大堂、大堂吧、会议室、宴会厅、中餐厅、客房及下沉庭院的相关意向图片；

3.1.2设计图纸

设计图纸包括：

（1）项目位置图

（2）设计范围图

（3）现状分析图

（4）总平面图

（5）功能分区图

（6）功能流线图

（7）重要室内空间意向图

二、项目设计要求

第一部分 室内工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

设计范围：完成本项目室内设计服务工作

二、本工程设计阶段划分

概念平面设计、方案深化设计、样板房设计、扩初设计、施工图设计、图纸报审和施工阶段现场配合工作。

三、各阶段服务内容

1. 平面规划设计和概念设计阶段

（1）与发包人、酒管方、建筑师及各专发包人设计师沟通，结合现场实际情况，明确室内设计内容及实施情况。熟悉功能区域的邻接和相关性的图纸。了解功能空间组织、方向、独特的建筑特点、形象、效率和将来发展方案的概念图/图表，并考虑发包人对总体空间布局的意见。

（2）制定室内设计概要，准备并呈现显示由发包人确定的公用区和各个功能区的位置和面积的空间方案/图纸。

（3）研究项目需求和建筑图纸，制定室内设计进度计划。保证设计按照所有的发包人和政府部门规定与标准进行。及时准备和发出所有必要图纸、规范和信息，以便发包人和其他方审批。

（4）审核空间方案/图纸，保证其符合发包人的空间和邻接要求与标准，并根据需要进行更改。

（5）与发包人和其他主设计师一起审核可行性评估，以反映在此阶段进行的调整。提供初步空间方案和设计概念将构成空间方案初步设计文本，该设计文本，将提交给发包人和酒店管理公司及酒店技术顾问公司进行审核和审批。

（6）准备客房平面方案给酒店管理公司及酒店技术顾问公司及发包人审阅

（7）准备给发包人和酒店管理公司及酒店技术顾问公司，汇报室内空间规划、客房布置、设计特色和外观的文本，按要求进行送审，之后审核通过或进行相应修改。

具体成果文件内容包括但不限于：

客房平面

平面布置/局部平面图

空间规划

客房配置

设计特色

概念图片/动线图

手绘草图

2. 方案深化设计阶段

（1）发包人、建筑师及各专发包人设计师沟通，通过设计意向及效果为设计区域进行方案设计

（2）平面图（包含家具布置图，家具、艺术品、布艺设计方向）

（3）放大平面图

（4）主要立面图

（5）选定主材及实物样块。

（6）由室内设计主设计师执行，向发包人进行本阶段工作的中期以及最终汇报。

（7）出席项目会议并协助项目团队解决设计和协调问题。

（8）提交设计成果给发包人及酒店管理方审阅，并按照发包人及酒店管理方意见修改设计成果。

具体成果文件内容包括但不限于：

设计说明

平面图（包含家具布置图）

至少50张效果图，需根据方案实际需要增加

主要立面图纸、和放大平面图纸

室内材料说明

确认的主材实物样板

3. 样板段设计阶段

（1）准备符合发包人要求，符合酒店管理公司及酒店技术顾问公司对本项目相关规定的样板段【包括但不限于1间标准大床房，1间标准双床房，客房走廊及电梯厅，具体样板段内容以实际工程安排为准】的全套招标文件【详见具体成果要求】和工程及各专业顾问协调；

（2）在样板段建设和装配过程中与发包人、酒店管理公司及酒店技术顾问公司及酒店技术顾问公司、服务咨询师和各专业顾问协调，并对样板段建设和装配施工进行监督；

（3）陪同发包人和酒店管理公司及酒店技术顾问公司及酒店技术顾问公司首次参观完工的样板房。按样板房的调整/修改需要提交报告及附加信息资料。陪同发包人和酒店管理集团参加最终样板房审查。

（4）绘制样板段图纸（包括但不限于1间标准大床房，1间标准双床房，客房走廊及电梯厅，具体样板房及样板段内容以实际工程安排为准）。

（5）样板段验收，提交验收报告，应包含但不限于缺陷总结及修改建议。

（6）设计提供实体样板房施工配合及竣工验收工作。具体样板房位置由发包人定。

具体成果文件内容包括但不限于：

活动家具平面图及设计图

招标图大样

隔墙位置图

天花图

地饰面图

立面图

室内装配和固定家具大样

物料（含实物样块）及家具目录表及说明书

二次机电工作进度要求详见第二部分

4. 扩初设计阶段

发包人、室内设计师及各专发包人设计师沟通，通过确定的方案设计进行扩初设计。

准备扩初文件，包含平面图、立面图、材料分布平面图、扩初大样图、及物料白皮书。

和发包人及酒店管理公司及酒店技术顾问公司及酒店技术顾问公司审阅文件及获取审批。

准备大样图及物料白皮书。

准备所有活动家具、装饰灯具及其他室内设备的目录表及说明书。

由室内设计主设计师执行向发包人进行本阶段工作的中期以及最终汇报

出席项目会议并协助项目团队解决设计和协调问题。

提交设计成果给发包人及酒店管理公司及酒店技术顾问公司及酒店技术顾问公司方审阅。

具体成果文件内容包括但不限于：

设计说明

平面图

隔墙位置图

综合天花图

地饰面图

综合立面图

各主要区域剖面图

主要节点大样图

室内装配固定家具及其他木作大样

门表

插座、空调、开关线路、给排水等二次机电点位布置图（二次机电工作进度要求详见第二部分）

活动家具、陈设软装、艺术品、艺术灯具及设备的目录清单、说明书、物料白皮书、五金洁具选型等、招标大样图

主要材料实物样块

5、施工图设计阶段

（1）发包人、室内设计师及各专业发包人设计师沟通，通过确定的扩初设计进行施工图设计。

（2）准备施工图设计文件，包含立面图、各部位详图、节点图、大样图、材料做法及物料手册。

（3）和发包人及酒店管理集团审阅文件及获取审批。

（4）由室内设计主设计师执行向发包人进行本阶段工作的中期以及最终汇报

（5）出席项目会议并协助项目团队解决设计和协调问题。

（6）提交设计成果给发包人及酒店管理公司及酒店技术顾问公司方审阅。

具体成果文件内容包括但不限于：

天花综合叠加设计

天花灯具控制设计

空间综合立面设计

立面局部放样

各部位详图

全套节点大样图

材料做法

全套物料手册及面层材料样板

全套二次机电图纸（二次机电工作进度要求详见第二部分）

6、图纸报审阶段

（1）根据项目所在位置，在报审前与发包人及各专业发包人设计师沟通。

（2）组织公司级总工、注册建筑师、施工一线技术人员，全程参与图纸设计与审图，确保报审图纸合规性及落地性。

（3）组织各专业现场详细踏勘测量，减少图纸和现场偏差风险，控制报审图纸落地性和设计变更可控性。

（4）组织全专业合图工作，避免专业图纸间的错、漏、碰、缺等问题，使各专业间图纸完全交圈。

（5）作为报审设计单位完成报审图纸制作，包括机电工程以及消防设计的报批报审图纸及施工图纸的绘制制作，包括水、电、空调、消防、照明、给排水等末端系统及配电系统的改造及设计图纸。设计单位将作为独立报审的主体单位，负责和相关审图单位完成沟通对接，对图纸问题进行修改，负责提交报审图纸，直至取得外审合格书或同等效力的法定文件。

具体成果文件内容包括但不限于：

全套报审施工图设计文件

施工图设计文件综合审查告知书（装修、暖通、给排水、电气）

7. 施工期间技术配合

进行施工现场配合以保证设计意图的实现并协助发包人及发包人委托其他主设计师单位（如有）控制施工单位的施工质量，

（1）室内设计方需审核所有关于此项目的室内精装施工图纸并签字直至完全满足室内设计方要求。

（2）举行设计交底会。

（3）参加项目会议和设计沟通会。

（4）在现场施工期间参加现场会议和现场检查，审核装饰工程，提供评价意见，并相应调整图纸。

（5）审核精装修施工单位的设计文件，审核并确认施工单位提交的材料样品，以保证满足设计要求，并及时给予回复。

（6）审核施工单位关于设计变更的申请。

（7）样板房施工阶段及正式精装修施工阶段须配置驻场设计师（暖通及给排水业设计师1位、机电业设计师1位、装饰专业设计师1位）。

第二部分 机电二次深化（强电、给排水、暖通）设计服务流程及提交成果

一、设计范围

除机房等设备用房、地库车位及坡道区域、人防区域外的所有室内空间，在原建筑机电设计系统（一次机电设计）的基础上，配合室内装饰设计及其他相关各专业的需求，完成干管（干线）至末端点位的深化设计（包括但不限于暖通空调系统、消防系统、给/排水系统、电气系统）。

二、各阶段服务内容及范围

（一）、机电二次深化设计服务内容：

1.初步设计审核阶段

1.1 审核各机电系统是否满足发包人的设计任务书要求。

1.2 审核各机电系统负荷及用量估算，包括供热及冷冻负荷、用电量及耗水量

等。

1.3 审核冷热负荷分析及逐时负荷计算。

1.4 审核各机电系统方案选择是否合理、经济。

1.5 审核各机电系统的相互协调及兼融性。

1.6 审核各机电系统在能源使用上的经济性。

1.7 审核各市政供应条件及与各机电要求之配合。

1.8 审核各机房位置、空间及各系统路线安排的合理性及经济性。

1.9 审核各机电系统的系统图、平面图及设计说明。

1.10 审核各机电系统的收费及计量措施。

1.11 审核各机电系统的节能措施及噪音上的处理。

1.12 审核各机电系统的设备选型参数并提供有关建议。

1.13 审核各机电控制设计能否满足将来操作使用要求。

1.14 出席初步设计审核技术讨论会议。

1.15 提供各系统的设计标准，在满足使用功能的前提下建议最优化的配置。

2.施工图审核阶段：

2.1 根据招标人项目总体进度计划进行审查设计院所提交的施工图。按区域施

工图的计划，在完成施工图的 50%及 100%时提供阶段性的审查工作。或按招标

人要求，提供一次整套施工图审核以及一次销项审核工作。

2.2 对设计院在施工图中编制的各系统的详细设计，包括平面布置图、系统图

及各种机电设备明细表，进行全面审核，提出施工可能存在的问题。与招标人

协定机电合同的数目及合同范围和界限。

2.3 审核设计院的技术参数及计算书，包括设备型号、负载、功能额定容量。

2.4 审核设计院提交各机电系统技术参数规格书。

3.机电（二次）设计阶段：

3.1 根据精装修图纸设计、编制各系统的详细设计，包括设计说明、平面布置

图、系统图及各种机电设备明细表，制定完整的招标文件。

3.2 与各设计单位协调设计包括精装修、灯光、园林、水景等，以确保各系统

设计与建筑设计的妥善配合。

3.3 提供机电（二次）设计工作范围内的相关技术参数及计算书，包括有设备

型号、负载、功能额定容量。

3.4根据厨房、洗衣房的点位要求，完成厨房、洗衣房区的机电设计；

4.施工配合阶段：

4.1 提供有关所需的资料给承包商供设备、材料及图纸送审工作。

4.2 审核承包商提供的工艺施工图、施工技术提议、设备材料送审单，以确保

符合工程设计意向和规格。

4.3 审核承包商提供的机电综合管线图及机电综合留洞图。

4.4 按施工要求，在施工过程中提供设计变更的跟进工作。

4.5 在施工中，提供设计洽商的跟进及审查工作。

4.6 在施工阶段进行时，与其他设计顾问协调，对图纸中的设计协调上所出现

的问题做出解决。

5.竣工验收阶段：

5.1 通告招标人有关验收阶段的计划报告

5.2 审查承包商提供的检测报告表格并确认报告

5.3 参与系统验收及测试，检测系统装置正确和操作正常

5.4 检查所有系统是否符合设计要求和操作正常，呈交发包人验收报告。

5.5 与工地机电监督人员协调，对于未能符合规格要求之安装，统一意见后，

制定修改清单供承包商更正。

5.6 检查承包商提交的竣工图、操作及维修手册指引及测试证明书等，呈交招

标人作为竣工资料存档工作

（二）、服务范围：

1.审核一次机电设计图纸：

1.1 审核一次电气专业设计图纸，初步校核原一次设计的用电负荷是否满足甲方、酒店管理公司及酒店技术顾问公司及装饰设计的需求（含计算书）；

1.2 审核一次暖通专业设计图纸，初步校核原一次设计空调预留冷/热水接口是否满足甲方、酒店管理公司及酒店技术顾问公司及装饰设计的需求（含计算书）

1.3 审核一次暖通专业设计图纸，初步校核原一次设计新风、排风、排烟、正压送风的风量是否满足甲方、酒店管理公司及酒店技术顾问公司及装饰设计的需求（含计算书）；

1.4 审核一次给排水专业设计图纸，初步校核原一次设计预留给排水接口是否满足甲方、酒店管理公司及酒店技术顾问公司及装饰设计的需求（含计算书）；

2.样板段二次（配合精装修）机电设计阶段：

2.1 依据各相关设计单位提供的施工图纸，配合甲方、酒店管理公司及酒店技术顾问公司的需求开展样板段二次装修机电设计工作。

2.2 根据装饰设计需求确定通风空调系统送、回风、排风、排烟风口的形式、规格及位置，以及进行相应的风管管道的设计；

2.3 根据装饰设计需求确定用水点、地漏的位置及进行相应的给水、排水管道设计；

2.4 根据装饰设计需求确定墙壁插座、地面插座的位置，及进行相应的供电支线路的设计；

2.5 与灯光设计顾问的配合，根据灯光设计顾问完成的样板段室内灯具照明布置图，以及回路控制要求，设计照明回路的布置，及线路的大小;

2.6 与各专业及专项设计公司配合，根据其他专业和专项设计的用电设备和用电点位 需求及控制要求，进行样板段配电系统图和配电平面图设计；

2.7根据装饰设计需求确定消防点位，及进行相应的供电、供水支线路的设计；

2.8 完成样板段二次（配合精装修）机电设计图纸。

3.公共区域二次（配合精装修）机电设计阶段：

3.1 依据各相关设计单位提供的施工图纸，配合甲方、酒店管理公司及酒店技术顾问公司的需求开展公共区域二次装修机电设计工作。

3.2 根据装饰设计需求确定通风空调系统送、回风、排风、排烟风口的形式、规格及位置，以及进行相应的风管管道的设计；

3.3 根据装饰设计需求确定用水点、地漏的位置及进行相应的给水、排水管道设计；

3.4 根据装饰设计需求确定墙壁插座、地面插座的位置，及进行相应的供电支线路的设计；

3.5 与灯光设计顾问的配合，根据灯光设计顾问完成的室内灯具照明布置图，以及回路控制要求，设计照明回路的布置，及线路的大小；

3.6 与各专业及专项设计公司配合，根据其他专业和专项设计的用电设备和用电点位需求及控制要求，进行公共区域配电系统图和配电平面图设计；

3.7根据装饰设计需求确定消防点位，及进行相应的供电、供水支线路的设计；

3.8 完成公共区域二次（配合精装修）机电设计图纸。

4.客房区域二次（配合精装修）机电设计：

4.1 依据各相关设计单位提供的施工图纸，及样板段机电的确认方案，配合甲方、酒店管理公司及酒店技术顾问公司的需求开展客房区域二次装修机电设计工作;

4.2 根据装饰设计需求确定通风空调系统送、回风、排风、排烟风口的形式、规格及位置，以及进行相应的风管管道的设计；

4.3 根据装饰设计需求确定用水点、地漏的位置及进行相应的给水、排水管道设计；

4.4 根据装饰设计需求确定墙壁插座、地面插座的位置，及进行相应的供电支线路的设计；

4.5 与灯光设计顾问的配合，根据灯光设计顾问完成的室内灯具照明布置图，以及回路控制要求，设计照明回路的布置，及线路的大小；

4.6 与各专业及专项设计公司配合，根据其他专业和专项设计的用电设备和用电点位需求及控制要求，进行客房区域配电系统图和配电平面图设计；

4.7根据装饰设计需求确定消防点位，及进行相应的供电、供水支线路的设计；

4.8 完成客房区域二次（配合精装修）机电设计图纸。

5.配套后勤服务区域二次机电设计阶段：

5.1服务内容：依据各相关设计单位提供的施工图纸，配合甲方、酒店管理公司及酒店技术顾问公司的需求开展后勤服务区域二次装修机电设计工作。

5.2 根据装饰设计需求确定通风空调系统送、回风、排风、排烟风口的形式、规格及位置，以及进行相应的风管管道的设计；

5.3 根据甲方、酒店管理公司及酒店技术顾问公司及相关专业需求确定用水点、地漏的位置及进行相应的给水、排水管道设计；

5.4 根据甲方、酒店管理公司及酒店技术顾问公司及相关专业需求确定墙壁插座、地面插座的位置，及进行相应的供电支线路的设计；

5.5 根据装饰设计施工图纸完成的后勤服务区的室内灯具照明布置图，以及回路控制要求，设计照明回路的布置，及线路的大小；

5.6 与各专业及专项设计公司配合，根据其他专业和专项设计的用电设备和用电点位需求及控制要求，进行后勤服务区域配电系统图和配电平面图设计；

5.7根据装饰设计需求确定消防点位，及进行相应的供电、供水支线路的设计；

5.8 完成后勤服务区域二次（配合精装修）机电设计图纸。

第三部分 室内灯光工程设计范围、阶段与服务内容

一、设计范围

除机房等设备用房、地库车位及坡道区域、人防区域外的所有室内空间的灯光设计。

二、工作阶段

（一）、调研阶段：

酒店所处地域的客群习惯的分析及灯光设计基准方向定位。

对于酒店的定位、方向进行更深入的理解，以便更好的确定室内照明效果的需求。

分析并确定不同照明效果及与建筑、室内设计的关系。

根据酒店的定位，分析各种房间和建筑功能对于照明的视觉需求、照度要求，并做出相应的配置概念方案。

（二）、照明设计的工作阶段包括：概念方案设计阶段、扩初设计阶段、深化设计阶段、招投标阶段服务、施工阶段及现场调试。

概念方案设计阶段

与相关设计方沟通，收集和分析现有的所有设计图及相关材料；

现场勘察、勘测；对设计理念进行展示和说明，展示照明的概念设计，包括典型区域的示意图和效果图；

成果提交

对以上所列设计范围内各个区域设计效果进行不同场景模拟并用效果图表现；

实现以上效果的方法，对设计进行说明的平面，立面示意图，主要灯具安装意向图

设计理念阐述说明；

照明扩初设计阶段

本阶段设计时间：收到甲方书面确认概念设计与扩初设计所需图纸之日起3周，不包括甲方确认扩初设计的时间。

初步灯光布置及回路连线图；

初步的灯具参数描述；

与建筑立面或结构结合的安装大样示意图；

典型区域的照度计算分析；

初步的工程电量估算（总量，作为参考，不出具正式格式的文件）；

初步的灯具设备及工程的造价估算（总价，作为参考，不出具正式格式的文件）。

成果提交：

灯光布置图；

灯光回路控制连线图设计；

灯具参数描述；

与建筑立面或结构结合安装大样图（节点图手绘稿）。

注：扩初设计阶段提供的设计成果不可用作实际施工指导、招标采购等。

照明深化设计阶段

本阶段设计时间：收到甲方酒店书面确认扩初设计与深化设计所需图纸之日起 3 周，不包括甲方确认深化设计的时间。

确认所有的灯具选型（包括：外观、尺寸、光源、瓦数、色温、平均寿命、防护等级）等；

提供总耗电量、电力要求估算与机电顾问协调；

就装饰灯具对室内设计师提供技术援助，服务应包括对灯泡及瓦数，材质选择作出推荐；

与机电顾问、灯光顾问协调有关应急照明系统及其他与灯光有关的规范要求；

须配合机电顾问、灯光顾问等其他专业顾问进行灯光设计及出图；

照明设计图 (包括照明布置图、灯光节点大样图、灯光回路控制连线图)

成果提交

照明设计图 (包括照明布置图、灯光连线图、灯光节点大样图)（最终版 CAD 图）；

灯光回路控制连线说明书（最终版 PDF 图）；

灯具选型说明最终版（最终版 PDF 图）；

工程电量估算最终版（最终版 PDF 格式图纸）；

灯具设备及工程的造价估算最终版（最终版 PDF 格式图纸）；

面板清单（须明确面板刻字内容、面板类型、安装位置、数量、面板样图）

招投标阶段服务

乙方为甲方酒店准备招投标文件，招标文件为乙方自有的标准格式。如甲方酒店有特定要求，则需甲方自行准备招投标文件；

负责为各投标方提供的样品灯具进行技术鉴定；

负责审查各投标方的回标技术文件，并给予打分；

乙方负责对各投标方提供的灯具样品进行鉴定工作并给各投标方产品样品打分；

乙方须根据方案协助甲方确定招采数量，并根据方案变化调整招采数量。

施工阶段服务

协助甲方对重要区域进行灯具试验，并根据实验结果，对设计进行必要的改善；

协助甲方鉴定确认灯具技术参数文件；

现场安装指导；

照明设备安装的最后检查，可调光源的监控与监督；

与控制系统工程师一起进行最后的调试（在进行最后调试之前，甲方需要提供书面的调试意见及要求。如甲方不能提供，则视为以乙方调试结果为准）；

该部分工程的验收及设计交底（包括灯具设备维护说明）。

第四部分 声学、标识、艺术品等各专业顾问配合

须根据标识标牌、艺术品等方案，以及酒店、机电、厨房、泳池、音视频、声学、智能化、消防生命安全进行综合叠图、机电点位预留、装饰方案调整及条件预留及装饰、二次机电、照明等施工图纸出图等工作。

# 第四部分：BIM设计任务书

## 一、设计范围

BIM设计是项目设计的组成内容，是指导项目信息化设计核心。各阶段提交的设计成果文件须同步提交相应的BIM设计文件。

BIM设计范围包括地上和地库的各阶段土建图纸设计、机电设计（完成碰撞检查，确保土建BIM模型合理，满足后期机电建设方案），室外管线综合BIM设计，上述BIM设计深度符合政府BIM审核要求。

## 二、BIM服务内容

本项目BIM管理咨询服务内容主要包括：BIM建模与更新、BIM分析应用、BIM相关技术咨询与培训、BIM应用评估、其他相关服务。具体内容如下：

### 1.BIM建模与更新

在施工图设计、施工图审查修正、施工招标答疑各阶段配套建立相应的BIM模型，建模时需把甲供设备或其他业主方认为必要的在图纸中未反映的设备纳入BIM模型中。完成施工招标答疑后更新的BIM全套模型（含本项目族系列）移交业主、施工单位，以开展施工阶段BIM应用。

### 2.BIM分析应用

净空分析、碰撞分析、管线综合等。

### 3.BIM相关技术咨询与培训

辅助招标，编制招标文件BIM相关条款，参与招标答疑；BIM日常应用技术问题咨询；BIM应用短期培训，并提供培训资料。培训内容包括但不限于BIM软硬件基础知识、BIM模型使用知识、BIM标准介绍、项目管理中的BIM应用。

### 4.BIM应用评估

从技术、组织、流程等角度，分析本项目BIM应用的水平与投入产出效果，以及存在的问题，提出后续应用与改善的建议并形成专项评估报告。

### 5.其他相关服务

结合业主需求，开展与BIM应用相关的服务，如施工技术、施工工艺技术交底、虚拟现实等：以BIM模型为基础，建立虚拟现实空间，进行人流模拟、展览预演、动态样板引路等。

## 三、成果文件要求

### 1.BIM模型详细程度要求

项目实施中，应从实际需求出发，遵循“按需建模”原则进行建模。通过BIM模型解决管线碰撞等问题，优化设计、设计分析，并能提供模型渲染图、任意位置的剖面图，通过3D渲染、3D模拟、虚拟现实与仿真等技术实现建筑的可视化，提前反映建筑难点部位。

根据项目进度，提供方案模型、初步设计模型、施工图模型、施工图审查调整模型。提交模型时，同步提交《图纸问题报告》，在建模过程同时审核图纸中是否存在问题，形成详细报告和改进意见。《图纸问题报告》需包括报告文档与汇报材料（格式：word、PPT等；书面版本与电子光盘版本）。

本项目BIM各阶段建模标准及时间要求。

方案设计阶段，BIM模型深度符合LOD100；

施工图设计阶段，BIM模型深度符合LOD300；

施工图审查修正阶段，BIM模型深度符合LOD350。

要求所有阶段BIM模型同相应二维CAD图纸同步交付。

### 2.BIM分析应用报告要求

（1）基于施工图的碰撞分析、管线综合、净空分析:利用搭建的BIM模型辅助管线综合、碰撞检查、净空分析等。专业内3D协同与专业间3D协同，将各专业模型合成，利用BIM检查错、漏、碰撞关系，并以可视化技术分析室内的净空需求。提交《净空分析报告》，根据设计规范或业主对项目特定使用空间的净高要求进行复核检测并截图注解；提交《管线综合报告》，将管线集中区域，管线建议走向等利用BIM模型分析表达，保证设计质量和进度；提供碰撞检测报告《碰撞分析报告》，内容包括逐层（区域）的碰撞总数、碰撞类型、碰撞位置等并附以关键节点剖面、轴测图等，报告内容分类如下：

| 报告内容分类条目 | 涉及范围 |
| --- | --- |
| 1 建结设电专业碰撞检查 | 分阶段进行核查 1.建筑结构之间 2.结构机电之间（结构留洞） 3.机电管线之间 |
| 2 机电深化 | 分阶段深化 1.干管净高核查及排布 2.精装二次机电深化 3.管线综合 |
| 3 吊顶标高核查 | 分阶段核查 1.核查各空间吊顶标高 2.根据精装要求修改机电 |
| 4 机电末端核查 | 分阶段核查 1.机电末端与精装点位核查 2.依据专业分包深化图核查 3.综合天花模型 4.机电末端与幕墙等系统的核查 |
| 报告内容分类条目 | 涉及范围 |
| 5 精装与建筑构件核查 | 分阶段核查 1.精装隔墙与二次结构核查 2.精装与幕墙收口核查 3.精装模型与大型设备厂家条件图核查 |
| 1 建结设电专业碰撞检查 | 分阶段进行核查 1.建筑结构之间 2.结构机电之间（结构留洞） 3.机电管线之间 |
| 2 机电深化 | 分阶段深化 1.干管净高核查及排布 2.精装二次机电深化 3.管线综合 |
| 3 吊顶标高核查 | 分阶段核查 1.核查各空间吊顶标高 2.根据精装要求修改机电 |
| 4 机电末端核查 | 分阶段核查 1.机电末端与精装点位核查 2.依据专业分包深化图核查 3.综合天花模型 4.机电末端与幕墙等系统的核查 |
| 5 精装与建筑构件核查 | 分阶段核查 1.精装隔墙与二次结构核查 2.精装与幕墙收口核查 3.精装模型与大型设备厂家条件图核查 |
| 6 机房排布及优化 | 分阶段深化 1.机房排布优化合理减少机房面积 2.机房内设备及管线深化 |
| 7 大型设备核查 | 分阶段深化 1.核查大型设备的预留预埋条件 2.设备吊装洞核查 |
| 8 钢结构幕墙系统核查 | 分阶段核查 1.埋件位置与尺寸核查 2.钢结构、幕墙与各系统之间的碰撞检查 3.幕墙与室外地面收口核查 |
| 9 景观及小市政核查 | 分阶段核查 1.单体机电接口与小市政接口核查 2.地下室外墙留洞核查 3.景观基础与市政管线核查 4.景观地形与市政管线 5.内庭院景观与建筑结构核查 6.市政管线及构筑物之间的核查 |

注1：每份报告中应至少包含部分：

A.具体详述报告：具体每处位置问题或碰撞详述报告；

B.逐项核查表：总结每处问题或报告的逐项核查表；

C.分类统计表：问题或碰撞分类统计表。

注2：其中对于“具体详述报告”有如下要求：

A.报告应规范命名；

B.确定问题点（碰撞点）的空间位置。建议用轴网确定问题点（碰撞点）的平面位置，同时指明高度。不排除采用业主方同意的其他方式；

C.用简短文字描述发生的问题（碰撞）；

D.指明发生问题（碰撞）的有关构件，并列出其相关影响的因素（如某个尺寸）；

E.列出相关设计方的回馈意见；

F.截图（3D和2D）指明问题发生点。

注3：其中对于“逐项核查表”有如下要求：

A.将发生问题（碰撞）点用表格形式逐项列出，形成excel表格；

B.用颜色区分重要性和紧迫性；

C.其中对于“分类统计表”有如下要求：

D.视业主方需要，将问题（碰撞）报告按某类构件的属性、相近的施工量等因子作分类统计。

（2）重要工程变更分析：根据现场情况或设计变更，对模型同步进行修正，以保证BIM模型与施工现场一致，保证各参与方协调沟通准确。同时利用BIM模型对变更进行可行性分析，减少误施工现象。提交《工程变更报告》，其内容包含变更信息、变更的碰撞问题、净空分析等。

以上成果文件需包括报告文档与汇报材料（格式：word、PPT等；书面版本与u盘版本）。

### 3.BIM应用评估报告要求

初步验收前提交BIM应用评估报告。BIM咨询方应从技术、组织、流程等角度，分析本项目BIM应用的水平与投入产出效果，以及存在的问题，提出后续应用与改善的建议。评估报告需涉及以下几点内容：

（1）将利用BIM模型发现的问题分类、统计，并做出相关分析；

（2）列举利用BIM模型解决的会对工程造成重大影响的关键性问题，并做详细分析；

（3）在减少变更洽商方面的效益；

（4）BIM指导施工使用情况分析；

（5）BIM对于后期运维的价值及具体实施手段；

（6）存在问题与改善建议。

成果文件需包括报告文档与汇报材料（格式：word、PPT等；书面版本与u版本）。

### 4.BIM模型操作性要求

（1）BIM模型操控

支持轻量化模型（可在普通办公用的计算机上流畅运行），支持分专业管理模型、支持长度、面积、体积等测量，支持对模型任意位置的剖切观察，支持对模型的组合装配，可预留视点进行定点浏览模型；

（2）BIM模型高级应用

可按照预设浏览路径对模型进行浏览，可输出施工模拟动画；

## 四、协同工作方式

本项目专业间采用模型文件链接的协同工作方式。此方式是将项目模型按照一定的原则进行工作分解后，将专业内、专业间的Revit模型文件通过链接的方式彼此参照，进行专业内、专业间的设计协调和成果制作。其中机电内部暖通、强电、给排水采用中心文件协同模式，该模式为在同一模型内进行各专业模型搭建，方便管线综合及时调整。

五、管线避让原则

| 序号 | 管线避让原则 |
| --- | --- |
| 1 | 各专业管线分层布置；各管道重叠时，线槽布置在最上层，空调风管布置在下层， 空调水管、给排水管与线槽或风管平行布置。 |
| 2 | 同向走管各专业管线不超过两层重叠布置，允许两专业平行并排布置；管道没有重 叠时，以各专业施工图的设计位置为准。 |
| 3 | 各专业管线交叉时，遵循小管让大管，有压管让无压管；其它专业管线与空调风管 相碰时，有压管上翻或下绕通过，无压管应提高或降低标高从风管顶部或底部通过， 并满足无压管的坡度方向，风管边与梁边的距离尽量保证400mm 的距离， 以便统一 标高的管道交叉时能顺利的往上弯。 |
| 4 | 空调主风管仅允许不超过两次变标高，遇风口位置，其它管线避让风口。 |
| 5 | 各专业管线需预留一定的检修安装空间，线槽顶离板底预留400mm，空调风管顶离板 底预留 150mm，消防水管、消防喷头在空调风管下方预留 100mm。 |
| 6 | 车道最小净高要求 2.4m，车位最小净高要求 2.2m。 |
| 7 | 对于无梁楼盖，排烟管占 500mm，距楼板 300mm，电桥架、水管等占用风管空间。喷 淋主管位于风管顶部，占 300mm，除喷淋主管外的其他水管以及桥架尽量避免与主风 管水平位置重合。 |

六、交付标准

### 1.交付形式

BIM成果交付指实施过程中的中间成果的交付和完成后的最终成果的交付。其形式有电子文档（CAD电子图档、BIM模型、视频等）和纸质文档（图纸、图片、报告等）。

### 2.交付内容

| 交付成果 | 内容 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型 | 各阶段模型及轻量化模型 竣工模型 设计变更模型 | *.rvt *.dwf *.nwc *.nwd *.exe |  |
| 报告 | 主体专业碰撞检测报告 专项碰撞检测报告 净高分析报告 管线综合分析报告 各阶段基于BIM 的分析报告 | *.PDF *.PPT *.excel | 根据项目工作内容确定 |
| 图纸 | 管综布置图 净高分析图 | *.dwg | 根据项目合同要求确定 |
| 图片、动画 | 工艺模拟 可视化视频展示 虚拟空间 动态样板引路 用于项目成果展示的图片或视频 | *.JPG *.AVI | 根据项目合同要求确定 |

## 七、BIM模型审查

### 1.BIM模型及成果审查要点

（1）提交内容是否与要求一致；

（2）提交成果格式是否与要求一致;

（3）BIM模型是否满足相应阶段LOD精度需求；

（4）各阶段BIM模型与提交图纸相符；

（5）现阶段BIM模型是否满足下一阶段应用条件及信息；

（6）各阶段BIM模型应有符合当前阶段的基础信息。

### 2.BIM模型建模审查要求

（1）建筑专业建模：要求楼梯间、电梯间、管井、楼梯、空调机房、泵房、管廊尺寸、花板高度等定位须准确、模型构件应按层拆分、楼板分区应按后浇带拆分等。

（2）结构专业建模：要求梁、板、柱的截面尺寸与定位尺寸须与图纸一致；管廊内梁底标高需要与设计要求一致。

（3）暖通专业建模要求：影响管线综合的一些设备、末端须按图纸要求建出，例如：风机盘管、风口等；暖通水系统建模要求同水专业建模要求一致。

（4）给排水专业建模要求：一些需要增加坡度的水管须按图纸要求建出坡度。

（5）电气专业：要求各系统名称须与图纸一致；桥架规格与图纸一致。

## 八、BIM相关技术咨询与培训

BIM应用短期培训，并提供培训资料，培训内容包括但不限于BIM软硬件基础知识、BIM模型使用知识、BIM标准介绍、项目管理中的BIM应用。编制BIM培训材料是编制项目使用手册的其中内容，BIM应用培训是物业移交培训。

附件11：

保密协议

甲方：

乙方：

【鉴于】

甲乙双方于   年 月 日签订了《           》（下称“设计合同”），乙方在           项目实施过程中，已经或将要接触、获得涉及甲方的保密资料及将在该项目实施过程中形成的资料。经甲乙双方友好协商，甲方愿意向乙方披露相关保密资料，乙方承诺按照本协议的约定对甲方的资料予以保密。

保密资料的范围

1.1 甲方向乙方披露或将要披露的与本项目相关的所有商业秘密、技术秘密及其他甲方尚未公开的资料；

1.2 乙方在设计项目实施中形成的任何分析、编辑、研究成果或其他设计成果资料。

1.3 以上资料包括书面的、口头的、图形的、电磁的或其他形式的资料。包括但不限于数据模型、样本、草案、图纸、技术方法和其他设计成果资料。

项目的定义

专指甲乙双方于   年   月    日签订的《            》项目。

保密期限

甲乙双方确认，保密期限为永久。

保密费用

甲方按照设计合同约定向乙方支付的项目设计报酬中已包含保密费，此处不再重复支付。

保密义务的要求

5.1 乙方保证遵循国家法律和国家有关部门制定的保密法规，严格保护甲方所披露的保密资料和项目形成的保密资料，其保护的程度和措施不能低于乙方保护自己的保密资料的程度。

5.2 乙方保证采取所有必要的方法对甲方提供的保密资料和项目形成的保密资料进行保密，包括但不限于执行和坚持适当的作业程序来避免非授权透露、使用或复制保密资料。

5.3 乙方保证在任何情况下，除依照法律强制性的要求，不向任何第三方透露或披露甲方的保密资料以及基于本项目形成的成果资料及其他资料。

5.4 乙方不得有损害甲方利益的其他泄露和使用行为。

保密资料的使用方式和不使用义务

6.1 乙方只能为完成本项目而使用保密资料，所有设计成果属于甲方且只可适用于本项目。

6.2 除乙方为完成本项目需要而将保密资料披露给必须直接参与本项目必须知晓保密资料的职员外，乙方不得将保密资料透露给其他人。

6.3 乙方不得将保密资料的全部或部分进行复制或仿造。

6.4 乙方应当告知并以适当方式要求其参与本项目工作的员工遵守本协议规定，若参与本项目工作的员工（包括离职的员工）违反本协议的，乙方应承担连带责任。

保密资料的交回

7.1 当甲方以书面或其他形式要求乙方交回保密资料时，乙方应当立即交回所有的保密资料。

7.2 没有甲方的许可，乙方不得丢弃或处理任何书面的或其他有形的保密资料。

违约责任

乙方如果发生违约，同意按下列条款处理：

8.1 乙方应当尽最大的努力帮助甲方有效的防止或限制保密资料的传播，因此产生的费用由乙方承担。

8.2 乙方若违反本协议中保密义务，按合同总额的10%向甲方支付违约金，以及赔偿由此给甲方造成的一切直接和间接损失（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、第三方赔偿及其他损失），违约金不足弥补其他损失的，据实补足。

争议解决

由本协议产生的一切争议由双方友好协商解决，协商不成，双方约定本协议纠纷的管辖法院为甲方所在地的法院。

协议的生效

本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲方：                             乙方：

法定代表/授权代表：                法定代表/授权代表：

年    月    日	                  年    月    日